SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI 533/66 CNPJ 25.269.069/0001-46
TRÊS PONTAS – MG. “TERRA DO PADRE VICTOR”


ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR n.º 011/2024
	Setor/Seção requisitante: Seção de Tratamento de Água

	Responsável pela Demanda: Carlos Eduardo Vitor da Silva

	1. Objeto:
(Descrever o objeto da contratação)
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Coletas e Análises de Água e efluentes em atendimento à Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021, Parecer Único 40.171/2014 e Conama 430.


	2. Justificativas
- Descrever a necessidade
	A Autarquia Municipal (SAAE) é a entidade responsável pela coleta, tratamento e distribuição de água e esgoto no município de Três Pontas. A necessidade de manter o padrão de qualidade da água fornecida à população é crucial não apenas para garantir a saúde pública, mas também para cumprir com as normativas estabelecidas pelos órgãos reguladores competentes.
Em conformidade com a Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021, que estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano, bem como o Parecer Único 40.171/2014 e as diretrizes do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) contidas na Resolução 430, é imperativo que o SAAE mantenha padrões rigorosos de qualidade da água.
Essas normativas estipulam parâmetros essenciais para a garantia da potabilidade da água, incluindo aspectos físicos, químicos e microbiológicos. A manutenção desses padrões assegura que a água fornecida à comunidade seja segura para consumo humano, contribuindo para a prevenção de doenças relacionadas à contaminação hídrica.
Além disso, o cumprimento das regulamentações é fundamental para evitar possíveis penalidades legais e para preservar a credibilidade da autarquia perante a população. A transparência e o compromisso com a qualidade da água são pilares essenciais para o bom funcionamento de qualquer serviço de saneamento básico.
Portanto, a manutenção do padrão de qualidade da água é não apenas uma obrigação legal, mas também uma responsabilidade moral e social do SAAE de Água, visando proteger a saúde e o bem-estar da população local. A contínua adesão e execução dessas normativas são indispensáveis para assegurar um serviço de abastecimento de água confiável e seguro para todos os habitantes do município.
Compreendendo que a qualidade da água é avaliada através de análises específicas, é fundamental que o SAAE mantenha um programa contínuo de monitoramento e análise da qualidade da água. Este processo envolve a coleta regular de amostras em diferentes pontos da rede de distribuição, bem como nos mananciais de captação, seguido de testes laboratoriais rigorosos para avaliar diversos parâmetros.
As análises de água são essenciais para verificar a conformidade com os padrões estabelecidos pelas normativas vigentes, como os parâmetros físicos (como cor, turbidez e temperatura), químicos (como pH, cloro residual, metais pesados) e microbiológicos (como a presença de coliformes fecais e microrganismos patogênicos). Essas análises garantem que a água fornecida à população atenda aos requisitos de potabilidade e segurança para consumo humano.
Ao realizar essas análises de forma regular e sistemática, o SAAE pode identificar quaisquer desvios nos padrões de qualidade da água e tomar as medidas corretivas necessárias para garantir a sua adequação. Essa abordagem proativa contribui para a prevenção de problemas de saúde pública e para a manutenção da confiança dos usuários no serviço de abastecimento de água.
Portanto, o processo de análise da qualidade da água é um elemento crucial na garantia da segurança hídrica da população e na conformidade com as normativas estabelecidas pelos órgãos reguladores. O SAAE deve continuar investindo nesse programa de monitoramento e análise, assegurando assim a manutenção de um serviço de abastecimento de água confiável e de alta qualidade para todos os munícipes
- Analisar as opções de produtos e serviços no mercado, a utilização deste produto por outros locais e justificar a escolha  e qual o objetivo alcançado com a contratação/aquisição.
Ao considerar as opções disponíveis no mercado para realizar as análises de qualidade da água, é fundamental analisar cuidadosamente os prós e contras de cada alternativa. No caso do SAAE que não possui profissionais qualificados, equipamentos adequados ou produtos necessários para realizar essas análises, há duas opções principais a serem consideradas: realizar investimentos internos para adquirir os recursos necessários ou contratar uma empresa especializada. 
Realizar investimentos internos:
Prós: Controle direto sobre o processo de análise da qualidade da água. Possibilidade de treinar e capacitar os próprios funcionários para conduzir as análises. Potencial economia a longo prazo, uma vez que os equipamentos e recursos permanecerão disponíveis para uso contínuo.
Contras: Investimento inicial significativo para adquirir equipamentos de laboratório, produtos químicos, e contratar profissionais qualificados. Necessidade de espaço físico adequado para instalar os equipamentos de análise. Tempo e recursos necessários para treinar e certificar os funcionários para realizar as análises de maneira precisa e confiável.

Contratar uma empresa especializada:
Prós: Acesso imediato a profissionais qualificados, equipamentos de última geração e produtos químicos necessários para as análises. Redução da carga de trabalho administrativo e de gestão para o SAAE, permitindo que se concentrem em outras áreas críticas do serviço. Garantia de qualidade e conformidade com os padrões regulatórios, uma vez que a empresa especializada é especializada nesse tipo de serviço.
Contras: Dependência externa da empresa contratada, o que pode aumentar os custos a longo prazo. Menor controle sobre o processo de análise, já que a empresa contratada realiza as atividades fora do controle direto do SAAE. Possíveis atrasos ou dificuldades de comunicação entre o SAAE e a empresa contratada, o que poderia afetar a eficiência e eficácia do serviço.

Dos contratos vigentes:
Atualmente a autarquia possui três contratos distintos para a realização do serviço. A existência de três contratos distintos para a realização das análises de água, cada um associado a um processo específico (números 26/2020, 64/2022 e 41/2023), pode ser justificada pela necessidade de adaptar os serviços prestados às atualizações das portarias do Ministério da Saúde.

As portarias ministeriais geralmente estabelecem padrões e regulamentações para garantir a qualidade da água destinada ao consumo humano. À medida que essas portarias são revisadas e atualizadas, é necessário que os contratos de prestação de serviços também sejam ajustados para cumprir os novos requisitos. A existência de múltiplos contratos é devido a diferentes momentos em que as atualizações das portarias foram implementadas, exigindo a celebração de novos contratos para atender às novas exigências regulatórias.

O valor total dos três contratos perfaz R$ 122.610. Em resumo, a existência de três contratos distintos para análises de água, em conjunto com os ajustes às atualizações das portarias do Ministério da Saúde, foi uma medida necessária para garantir a conformidade com as regulamentações e, consequentemente, a segurança da água consumida pela população atendida pela autarquia.

Da Ata de Registro de Preços 001/2024 do CISAB SUL

O CISAB SUL realizou um processo licitatório para contratar uma empresa que realize todas as análises solicitadas pela Portaria 888 do Ministério da Saúde, CONAMA 357 e CONAMA 396, o processo visa o atendimento integral às regulamentações: Contratar uma empresa que possa realizar todas as análises requeridas pelas portarias do Ministério da Saúde e do CONAMA garante o cumprimento integral das regulamentações pertinentes à qualidade da água. Isso é essencial para garantir a conformidade com as normas e regulamentos governamentais e para assegurar a saúde pública.

Comparado com os contratos que a autarquia possui, houve a inclusão das análises de clorofila-a, clorofila e a análise do CONAMA 396, que atualmente não são realizadas pelo SAAE, é uma medida importante para expandir o escopo de monitoramento da qualidade da água. Essas análises podem fornecer informações adicionais sobre a saúde e a qualidade dos corpos d'água, permitindo uma gestão mais abrangente e eficaz dos recursos hídricos.
Conforme tabela abaixo, o custo total das análises pela licitação do CISAB será de R$ 108.842,98. Somando-se os três contratos que o SAAE possui junto a empresa qualin, totaliza-se o valor de R$ 122.609,78, esta soma acrescida das analises de clorofila, clorofila-a, CONAMA 396 e o acréscimo de 8 análises da portaria 888 perfaz o valor de R$ 146.854,64.
	[bookmark: RANGE!G1:H12]PROCESSO
	VALOR

	PRC 26/2020
	R$ 54.187,60

	PRC 64/2022
	R$ 32.422,26

	PRC 41/2023
	R$ 35.999,92

	TOTAL
	R$ 122.609,78

	ANALISES NOVAS ACRESCENTADAS

	Aerobias Clorofila-a (não havia contrato)
	R$ 1.116,10

	Aerobias Clorofila (não havia contrato)
	R$ 1.065,84

	Conama 396
	R$ 8.444,52

	Aumentou periodicidade portaria 888 para bimestral, aumentou 8 quantidade
	R$ 13.618,40

	TOTAL
	R$ 24.244,86

	VALOR GLOBAL
	R$ 146.854,64



 Desta forma, a adesão a Ata do CISAB a qual o SAAE é órgão participante é uma consideração financeira significativa e oferece custo-benefício para o SAAE, permitindo economias financeiras importantes. Além de Eficiência administrativa, pois consolidar todas as análises em um único contrato com uma empresa especializada pode simplificar a gestão e administração dos serviços de análise de água. Isso pode reduzir a carga administrativa sobre o SAAE, permitindo que se concentre em outras áreas importantes de sua operação.

Portanto, a decisão de aderir a ata do CISAB SUL é uma medida justificável que resultará em benefícios significativos para o SAAE em termos de conformidade regulatória, expansão do escopo de monitoramento, economia de custos e eficiência administrativa.

Com relação a alteração da periodicidade das realizações das análises da portaria é fundamentada em considerações importantes para a segurança e a saúde pública.

Maior controle e segurança: Com a análise bimestral, o SAAE terá uma visão mais regular e detalhada da qualidade da água, permitindo identificar mais prontamente quaisquer problemas ou irregularidades que possam surgir. Isso proporciona uma resposta mais rápida e eficaz para garantir a segurança da água potável fornecida à população.

Preocupações com agrotóxicos: As notícias sobre a presença de agrotóxicos na água aumentaram a preocupação pública com a segurança do abastecimento de água. Realizar análises mais frequentes pode ajudar a detectar quaisquer eventuais contaminações por agrotóxicos de forma mais rápida e eficiente, permitindo que medidas adequadas sejam tomadas para proteger a saúde pública.

Necessidade de medidas proativas: Diante das preocupações crescentes com a qualidade da água e os riscos potenciais à saúde, é essencial que o SAAE adote uma abordagem proativa. A análise bimestral permite que a autarquia monitore de perto a qualidade da água e implemente medidas preventivas ou corretivas conforme necessário, garantindo assim a entrega de água potável segura à população.

Maior tranquilidade da população: Ao aumentar a frequência das análises e garantir um controle mais rigoroso da qualidade da água, o SAAE pode proporcionar uma maior tranquilidade à população, demonstrando seu compromisso com a segurança e a saúde dos consumidores.

Portanto, a alteração da periodicidade das análises da Portaria 888 de trimestral para bimestral é uma medida justificável e necessária para fortalecer o controle da autarquia sobre a qualidade da água e garantir a proteção da saúde pública.
- Quais os resultados pretendidos
Ao contratar uma empresa que realize todas as análises de água em conformidade com a Portaria 888 do Ministério da Saúde, CONAMA 357 e 396, os resultados pretendidos podem incluir:
Conformidade regulatória: Garantir que todas as análises de água estejam em conformidade com as regulamentações estabelecidas pela Portaria 888 do Ministério da Saúde, CONAMA 357 e 396. Isso é essencial para cumprir as normas de qualidade da água e proteger a saúde pública.
Monitoramento abrangente da qualidade da água: Realizar uma ampla gama de análises permite um monitoramento mais completo e abrangente da qualidade da água. Isso inclui análises físico-químicas, microbiológicas e ambientais que podem detectar diferentes tipos de contaminantes e indicadores de qualidade da água.
Identificação precoce de problemas: Realizar análises regulares e abrangentes ajuda a identificar precocemente quaisquer problemas ou tendências preocupantes na qualidade da água. Isso permite uma resposta rápida e eficaz para resolver problemas e proteger a saúde dos consumidores.
Melhoria da gestão dos recursos hídricos: Os resultados das análises de água podem fornecer informações valiosas para a gestão sustentável dos recursos hídricos. Isso inclui identificar fontes de contaminação, avaliar a eficácia das medidas de proteção ambiental e tomar decisões informadas sobre o uso e conservação da água.
Transparência e confiança pública: Ao garantir que todas as análises de água sejam realizadas por uma empresa especializada em conformidade com as regulamentações, as autoridades responsáveis demonstram seu compromisso com a transparência, a segurança e a saúde pública. Isso ajuda a construir confiança entre a população e as instituições responsáveis pela gestão da água.
Em resumo, ao contratar uma empresa que realize todas as análises de água em conformidade com as regulamentações pertinentes, os resultados pretendidos incluem conformidade regulatória, monitoramento abrangente da qualidade da água, identificação precoce de problemas, melhoria da gestão dos recursos hídricos e aumento da transparência e confiança pública. Esses resultados são fundamentais para garantir a segurança e a qualidade da água fornecida à população de Três Pontas.
- Informar onde o serviço ou produto será realizado
As coletas serão realizadas no Montante e Jusante do Córrego Boa Vista, Ribeirão Espera, Custodinho, Aterro Sanitário,  Afluente e Efluente da Estação de Tratamento de Esgoto Quilombo e Pontalete, Sistema de Distribuição Estação de Tratamento de Água Ipiranga e Paraíso, Tratamento Simplificado Pontalete e Quilombo .

- Justificar se a aquisição será por item ou lote
O serviço será contratado por lote 
- Justificar a necessidade de amostra
Não será necessário amostra.
- Justificar como será a entrega/prestação de serviço
A prestação do serviço será parcelada conforme o cronograma de análises.
- Justificar critério de julgamento caso não seja menor preço
O critério será menor preço
- A aquisição/Contratação está prevista no Plano Anual de contratações?
[bookmark: _Hlk163054004]Esta contratação/aquisição está devidamente prevista e respaldada no Plano Anual de Contratações, conforme DFD de número 010/2023.

	3. Descrições e quantidades
	[bookmark: _Hlk163115928]ITEM
	CÓDIGO
	ESPECIFICAÇÃO
	LOCAL
	QUANT.
	VAL. UNIT
	TOTAL

	1
	68637
	Análise laboratorial – água in Natura, conforme Resolução Conama N° 357 de 17/03/2005 (completa), inclusive o que consta no Art.42 §1º da Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021.

Periodicidade das análises: semestral
	RIBEIRÃO ESPERA E CORREGO CUSTODINHO
	4
	R$ 2.486,46
	R$ 9.945,84

	2
	74801
	Análise laboratorial – água in Natura, conforme Resolução Conama N° 396 de 03/04/2008 (completa), inclusive o que consta no Art.42 §2º da Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021.


Periodicidade das análises: semestral
	 PONTALETE  QUILOMBO
	4
	R$ 2.111,13
	R$ 8.444,52

	4
	73957
	Análises do parâmetro de “Gosto e odor” de acordo com determinações da PORTARIA GM/MS N° 888 DE 4 DE MAIO DE 2021, anexo 13. Amostras de água superficial tratada, coletada no seguinte ponto: 1-Saída do tratamento ETA de cada município citado neste edital; sendo 01 (uma) coleta de amostra para cada trimestre.

Periodicidade das análises: trimestral
	ETA IPIRANGA, PARAISO, PONTALETE E QUILOMBO
	0

	R$ 139,32
	R$ 0

	5
	74812
	Análises do parâmetro de Avaliação radiológica, alfa e beta total bacteriológico e Cloreto de Vinila. de acordo com determinações da PORTARIA GM/MS N° 888 DE 4 DE MAIO DE 2021. Amostra de água superficial e subterrânea tratada, coletada no seguinte ponto: 1-Ponta de rede de distribuição de todos os munícipios que aderirem a ATA desse edital.
Sendo coletas de amostra semestrais para distribuicao de agua subterrânea.

Periodicidade das análises: semestral
	REDE TRES PONTAS, PONTALETE E QUILOMBO
	0
	R$ 944,03
	R$ 0

	6
	74802
	Análises de todos os parâmetros “Gosto e odor, Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Subprodutos da desinfecção, Cianotoxinas, Microbiologia e Padrões Organolépticos de Potabilidade” conforme anexos 1, 9, 10, 11, 12 e 13 da PORTARIA GM/MS N° 888 DE 4 DE MAIO DE 2021. Amostras de origem superficial e subterrânea, coletadas nos seguintes pontos: 1-Saída do tratamento ETA de todos os munícipios do CISAB-SUL; 2-Ponta de rede de distribuição da cidade de todas as cidades do CISAB-SUL;

Periodicidade das análises: bimestral
	ETA IPIRANGA, PARAISO, PONTALETE E QUILOMBO
	24
	R$ 1.702,30
	R$ 27236,80

	7
	74803
	Análises do parâmetro Esporos de Bactérias Aeróbias e Clorofila-a. Conforme Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5 - alterado pela portaria n° 888 de maio de 2021. Amostras de origem água bruta, coletadas nos seguintes pontos de Coleta: 1 – Calha Parshall ETA.

Periodicidade das análises: quando necessário
	ETA PARAISO E ETA IPIRANGA
	2
	R$ 558,05
	R$ 1.116,10

	8
	74804
	Análises do parâmetro Esporos de Bactérias Aeróbias. Conforme Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5 - alterado pela portaria n° 888 de maio de 2021. Amostras de origem água filtrada, coletadas nos seguintes pontos de Coleta após filtração: 1 – Filtro 1 ; 2- Filtro 2.

Periodicidade das análises: quando necessário
	ETA PARAISO E ETA IPIRANGA
	2
	R$ 532,92
	R$ 1065,84

	9
	68634
	Análises do parâmetro Contagem de células de cianobactérias (células/mL). Conforme Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5 - alterado pela portaria n° 888 de maio de 2021. Amostras de origem bruta superficial. Coletadas nos seguintes pontos de Coleta: 1 – Calha Parshall ETA.

Periodicidade das análises: mensal 
	RIBEIRÃO ESPERA E CORREGO CUSTODINHO
	24
	R$ 395,88
	R$ 9.501,12

	10
	74805
	Análise em amostras do corpo hídrico receptor – parâmetros: DBO (mg/L), DQO (mg/L), oxigênio dissolvido (mg/L), pH, substâncias tensoativas (mg/L), sólidos em suspensão totais (mg/L), turbidez (UNT), Cloreto Total (mg/L), Fósforo total (mg/L), Nitrato (mg/L), Nitrogênio amoniacal total (mg/L), contagem de Escherichia Coli. (NMP),condutividade elétrica, cádmio,chumbo,cianobactérias,cloreto,clorofila a,cobre,óleos minerais,óleos vegetais e gorduras animais, sulfetos, zinco.
Coletadas nos seguintes pontos: 1-Montante do tratamento da ETE, 2- Jusante do tratamento da ETE, sendo 06 (seis) coletas de amostra para cada bimestre.

Periodicidade das análises: bimestral
	PONTALETE  QUILOMBO
	24
	R$ 506,29
	R$ 12.150,96

	11
	74806
	Análise em amostras de afluentes e efluentes, em cumprimento à resolução COPAM-01/2008. PARAMETROS: DBO (mg/L), DQO (mg/L), eficiência de remoção de DBO e DQO, pH, sólidos sedimentáveis (mg/L), Sólidos em suspensão totais (mg/L), óleos e graxas (mg/L), substância tensoativas (mg/L), contagem de Escherichia Coli. (NMP),condutividade elétrica,turbidez,cádmio,chumbo,cloreto,fósforo total,nitrogenio amoniacal total,óleos minerais,óleos vegetais e gorduras animais,sunstancias tensoatibas.sulfetos e zinco.
Vazão media mensal (L/s) * O plano de amostragem deverá ser feito por meio de coletas de amostras compostas para os parâmetros DBO e DQO pelo período de no mínimo 8 horas, contemplando o horário de pico. Para os demais parâmetros deverá ser realizada amostragem simples.
Coletadas nos seguintes pontos: 1-Entrada do tratamento da ETE, 2- Saída do tratamento da ETE; 

Periodicidade das análises: bimestral
	ETE PONTALETE E QUILOMBO, ATERRO
	36
	R$ 715,65
	R$ 25.763,40


Fonte do preço de referência:
[bookmark: _Hlk163054451]Contratação realizada pelo CISAB SUL (Ata de Registro de Preços n.º 001/2024), valor total R$ 108.842,98 (cento e oito mil, oitocentos e quarenta e dois mil e noventa e oito centavos).
4. Observações gerais
4.1. Prazo de Entrega/ Forma de Execução:
O serviço será prestado em até cinco dias da emissão da Ordem de Compras
4.2. Local e horário da Entrega/Execução:
A execução será conforme cronograma acima
4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:
Carlos Eduardo Vitor da Silva (35) 98862-4104
4.4  Vigência da contratação:
Doze meses
4.5  Previsão de data para a contratação
Abril/2024.
4.6 Há dependência com outra contratação? ( Aquisição de outro item, instalação, capacitação de servidores, etc.)
Não
4.7 Prazo de garantia
Não se aplica
4.8 Requisitos de Contratação
Conforme estipulado no Edital do CISAB SUL
4.9 A contratação gerará algum impacto ambiental? Quais as medidas mitigadoras?
No próprio edital do CISAB SUL foram previstas algumas medidas mitigadoras de impacto ambiental. Conforme descrito abaixo:
Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela Administração Pública, poderá exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:
Respeitar as Normas Brasileiras – NBR – publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;
Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos e serviços sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
Que os materiais utilizados devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
Que os materiais utilizados não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).
Também serão observados os critérios da Instrução Normativa IBAMA n.º 06 de 15/03/2013 e da Lei n.º 6.938 de 31/08/1981 e do Guia Prático de Licitações Sustentáveis da Advocacia-Geral da União (que pode ser obtido no site: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-
5. Análise de Riscos
No edital do Cisab foram estabelecidas medidas para a mitigação dos possíveis riscos, como plano de amostragem, transporte adequado das amostras, apresentação de relatórios concisos, ações corretivas e de monitoramento quando necessário, entre outros.
6. Viabilidade da contratação
A adesão do SAAE à ata de registro de preços de forma sucinta é altamente viável e vantajosa pelos seguintes motivos:
 Ao aderir de forma sucinta, o SAAE evita a necessidade de revisar todos os itens dos contratos atuais ou realizar um novo processo licitatório. Isso economiza tempo e recursos administrativos, pois o foco é direcionado apenas aos produtos ou serviços de interesse imediato.
Com a adesão sucinta, o processo de contratação torna-se mais ágil, pois o SAAE pode selecionar rapidamente os serviços necessários sem passar por uma revisão detalhada de todo o Contrato. Isso permite uma execução mais rápida dos contratos e uma entrega mais ágil dos bens ou serviços necessários.
Com a Adesão o SAAE irá se beneficiar com os preços competitivos negociados na ata de registro de preços, garantindo economia financeira em relação aos preços de mercado e com relação ao contrato atual.
Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se ao setor de contabilidade para a verificação da viabilidade econômica e financeira e para autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação, para eventual distrato dos contratos junto a empresa Qualin e demais providências cabíveis.

Três Pontas, 03 de abril de 2024.


Carlos Eduardo Vitor da Silva
Coordenador da Seção de Tratamento.
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Aprovação da Demanda para compra
(           ) Sim
(           ) Não

Três Pontas,           04 de abril de 2024.


Marco Antônio de Oliveira Junho
Diretor
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