SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI 533/66 CNPJ 25.269.069/0001-46
TRÊS PONTAS – MG. “TERRA DO PADRE VICTOR”

[bookmark: _Toc155271636]TERMO DE REFERÊNCIA
1 [bookmark: _Toc124771801][bookmark: _Toc124846866][bookmark: _Toc155271637]DO OBJETO

1.1 [bookmark: _Hlk163115631]Registro de preços para a eventual contratação de serviços especializados de coleta e análise de água de poços tubulares profundos, saída do tratamento de água (ETA), sistemas de distribuição e captações superficiais, de acordo com a Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021, CONAMA Nº 357/05 E CONAMA 396/08 e análises de esgoto bruto e tratado, e corpo hídrico receptor, de acordo com a Deliberação Normativa COPAM n°8 de 2022.
	ITEM
	CÓDIGO
	ESPECIFICAÇÃO
	LOCAL
	QTD
	VAL. UNIT
	TOTAL

	1
	68637
	Análise laboratorial – água in Natura, conforme Resolução Conama N° 357 de 17/03/2005 (completa), inclusive o que consta no Art.42 §1º da Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021.

Periodicidade das análises: semestral
	RIBEIRÃO ESPERA E CORREGO CUSTODINHO
	4
	R$ 2.486,46
	R$ 9.945,84

	2
	74801
	Análise laboratorial – água in Natura, conforme Resolução Conama N° 396 de 03/04/2008 (completa), inclusive o que consta no Art.42 §2º da Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021.


Periodicidade das análises: semestral
	 PONTALETE  QUILOMBO
	4
	R$ 2.111,13
	R$ 8.444,52

	6
	74802
	Análises de todos os parâmetros “Gosto e odor, Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Subprodutos da desinfecção, Cianotoxinas, Microbiologia e Padrões Organolépticos de Potabilidade” conforme anexos 1, 9, 10, 11, 12 e 13 da PORTARIA GM/MS N° 888 DE 4 DE MAIO DE 2021. Amostras de origem superficial e subterrânea, coletadas nos seguintes pontos: 1-Saída do tratamento ETA de todos os munícipios do CISAB-SUL; 2-Ponta de rede de distribuição da cidade de todas as cidades do CISAB-SUL;

Periodicidade das análises: bimestral
	ETA IPIRANGA, PARAISO, PONTALETE E QUILOMBO
	24
	R$ 1.702,30
	R$ 27236,80

	7
	74803
	Análises do parâmetro Esporos de Bactérias Aeróbias e Clorofila-a. Conforme Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5 - alterado pela portaria n° 888 de maio de 2021. Amostras de origem água bruta, coletadas nos seguintes pontos de Coleta: 1 – Calha Parshall ETA.

Periodicidade das análises: quando necessário
	ETA PARAISO E ETA IPIRANGA
	2
	R$ 558,05
	R$ 1.116,10

	8
	74804
	Análises do parâmetro Esporos de Bactérias Aeróbias. Conforme Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5 - alterado pela portaria n° 888 de maio de 2021. Amostras de origem água filtrada, coletadas nos seguintes pontos de Coleta após filtração: 1 – Filtro 1 ; 2- Filtro 2.

Periodicidade das análises: quando necessário
	ETA PARAISO E ETA IPIRANGA
	2
	R$ 532,92
	R$ 1065,84

	9
	68634
	Análises do parâmetro Contagem de células de cianobactérias (células/mL). Conforme Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5 - alterado pela portaria n° 888 de maio de 2021. Amostras de origem bruta superficial. Coletadas nos seguintes pontos de Coleta: 1 – Calha Parshall ETA.

Periodicidade das análises: mensal 
	RIBEIRÃO ESPERA E CORREGO CUSTODINHO
	24
	R$ 395,88
	R$ 9.501,12

	10
	74805
	Análise em amostras do corpo hídrico receptor – parâmetros: DBO (mg/L), DQO (mg/L), oxigênio dissolvido (mg/L), pH, substâncias tensoativas (mg/L), sólidos em suspensão totais (mg/L), turbidez (UNT), Cloreto Total (mg/L), Fósforo total (mg/L), Nitrato (mg/L), Nitrogênio amoniacal total (mg/L), contagem de Escherichia Coli. (NMP),condutividade elétrica, cádmio,chumbo,cianobactérias,cloreto,clorofila a,cobre,óleos minerais,óleos vegetais e gorduras animais, sulfetos, zinco.
Coletadas nos seguintes pontos: 1-Montante do tratamento da ETE, 2- Jusante do tratamento da ETE, sendo 06 (seis) coletas de amostra para cada bimestre.

Periodicidade das análises: bimestral
	PONTALETE  QUILOMBO
	24
	R$ 506,29
	R$ 12.150,96

	11
	74806
	Análise em amostras de afluentes e efluentes, em cumprimento à resolução COPAM-01/2008. PARAMETROS: DBO (mg/L), DQO (mg/L), eficiência de remoção de DBO e DQO, pH, sólidos sedimentáveis (mg/L), Sólidos em suspensão totais (mg/L), óleos e graxas (mg/L), substância tensoativas (mg/L), contagem de Escherichia Coli. (NMP),condutividade elétrica,turbidez,cádmio,chumbo,cloreto,fósforo total,nitrogenio amoniacal total,óleos minerais,óleos vegetais e gorduras animais,sunstancias tensoatibas.sulfetos e zinco.
Vazão media mensal (L/s) * O plano de amostragem deverá ser feito por meio de coletas de amostras compostas para os parâmetros DBO e DQO pelo período de no mínimo 8 horas, contemplando o horário de pico. Para os demais parâmetros deverá ser realizada amostragem simples.
Coletadas nos seguintes pontos: 1-Entrada do tratamento da ETE, 2- Saída do tratamento da ETE; 

Periodicidade das análises: bimestral
	ETE PONTALETE E QUILOMBO, ATERRO
	36
	R$ 715,65
	R$ 25.763,40


1.2 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 12.179, de 13 de junho de 2022.
2 [bookmark: _Toc155271638]DA JUSTIFICATIVA

2.1 [bookmark: _Toc124771803][bookmark: _Toc124846868]da Fundamentação E Descrição Da Necessidade Da Contratação

O SAAE Três Pontas é a entidade responsável pela coleta, tratamento e distribuição de água e esgoto no município de Três Pontas. A necessidade de manter o padrão de qualidade da água fornecida à população é crucial não apenas para garantir a saúde pública, mas também para cumprir com as normativas estabelecidas pelos órgãos reguladores competentes.
Em conformidade com a Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021, que estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano, bem como o Parecer Único 40.171/2014 e as diretrizes do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) contidas na Resolução 430, é imperativo que o SAAE mantenha padrões rigorosos de qualidade da água.
Essas normativas estipulam parâmetros essenciais para a garantia da potabilidade da água, incluindo aspectos físicos, químicos e microbiológicos. A manutenção desses padrões assegura que a água fornecida à comunidade seja segura para consumo humano, contribuindo para a prevenção de doenças relacionadas à contaminação hídrica.
Além disso, o cumprimento das regulamentações é fundamental para evitar possíveis penalidades legais e para preservar a credibilidade da autarquia perante a população. A transparência e o compromisso com a qualidade da água são pilares essenciais para o bom funcionamento de qualquer serviço de saneamento básico.
Portanto, a manutenção do padrão de qualidade da água é não apenas uma obrigação legal, mas também uma responsabilidade moral e social do SAAE de Água, visando proteger a saúde e o bem-estar da população local. A contínua adesão e execução dessas normativas são indispensáveis para assegurar um serviço de abastecimento de água confiável e seguro para todos os habitantes do município.
Compreendendo que a qualidade da água é avaliada através de análises específicas, é fundamental que o SAAE mantenha um programa contínuo de monitoramento e análise da qualidade da água. Este processo envolve a coleta regular de amostras em diferentes pontos da rede de distribuição, bem como nos mananciais de captação, seguido de testes laboratoriais rigorosos para avaliar diversos parâmetros.
As análises de água são essenciais para verificar a conformidade com os padrões estabelecidos pelas normativas vigentes, como os parâmetros físicos (como cor, turbidez e temperatura), químicos (como pH, cloro residual, metais pesados) e microbiológicos (como a presença de coliformes fecais e microrganismos patogênicos). Essas análises garantem que a água fornecida à população atenda aos requisitos de potabilidade e segurança para consumo humano.
Ao realizar essas análises de forma regular e sistemática, o SAAE pode identificar quaisquer desvios nos padrões de qualidade da água e tomar as medidas corretivas necessárias para garantir a sua adequação. Essa abordagem proativa contribui para a prevenção de problemas de saúde pública e para a manutenção da confiança dos usuários no serviço de abastecimento de água.
Portanto, o processo de análise da qualidade da água é um elemento crucial na garantia da segurança hídrica da população e na conformidade com as normativas estabelecidas pelos órgãos reguladores. O SAAE deve continuar investindo nesse programa de monitoramento e análise, assegurando assim a manutenção de um serviço de abastecimento de água confiável e de alta qualidade para todos os munícipes

2.2 descrição Da Solução Como Um Todo

Ao considerar as opções disponíveis no mercado para realizar as análises de qualidade da água, é fundamental analisar cuidadosamente os prós e contras de cada alternativa. No caso do SAAE que não possui profissionais qualificados, equipamentos adequados ou produtos necessários para realizar essas análises, há duas opções principais a serem consideradas: realizar investimentos internos para adquirir os recursos necessários ou contratar uma empresa especializada. 
Realizar investimentos internos:
Prós: Controle direto sobre o processo de análise da qualidade da água. Possibilidade de treinar e capacitar os próprios funcionários para conduzir as análises. Potencial economia a longo prazo, uma vez que os equipamentos e recursos permanecerão disponíveis para uso contínuo.
Contras: Investimento inicial significativo para adquirir equipamentos de laboratório, produtos químicos, e contratar profissionais qualificados. Necessidade de espaço físico adequado para instalar os equipamentos de análise. Tempo e recursos necessários para treinar e certificar os funcionários para realizar as análises de maneira precisa e confiável.
Contratar uma empresa especializada:
Prós: Acesso imediato a profissionais qualificados, equipamentos de última geração e produtos químicos necessários para as análises. Redução da carga de trabalho administrativo e de gestão para o SAAE, permitindo que se concentrem em outras áreas críticas do serviço. Garantia de qualidade e conformidade com os padrões regulatórios, uma vez que a empresa especializada é especializada nesse tipo de serviço.
Contras: Dependência externa da empresa contratada, o que pode aumentar os custos a longo prazo. Menor controle sobre o processo de análise, já que a empresa contratada realiza as atividades fora do controle direto do SAAE. Possíveis atrasos ou dificuldades de comunicação entre o SAAE e a empresa contratada, o que poderia afetar a eficiência e eficácia do serviço.
Dos contratos vigentes:
Atualmente a autarquia possui três contratos distintos para a realização do serviço. A existência de três contratos distintos para a realização das análises de água, cada um associado a um processo específico (números 26/2020, 64/2022 e 41/2023), pode ser justificada pela necessidade de adaptar os serviços prestados às atualizações das portarias do Ministério da Saúde.
As portarias ministeriais geralmente estabelecem padrões e regulamentações para garantir a qualidade da água destinada ao consumo humano. À medida que essas portarias são revisadas e atualizadas, é necessário que os contratos de prestação de serviços também sejam ajustados para cumprir os novos requisitos. A existência de múltiplos contratos é devido a diferentes momentos em que as atualizações das portarias foram implementadas, exigindo a celebração de novos contratos para atender às novas exigências regulatórias.
O valor total dos três contratos perfaz R$ 122.610. Em resumo, a existência de três contratos distintos para análises de água, em conjunto com os ajustes às atualizações das portarias do Ministério da Saúde, foi uma medida necessária para garantir a conformidade com as regulamentações e, consequentemente, a segurança da água consumida pela população atendida pela autarquia.
Da Ata de Registro de Preços 001/2024 do CISAB SUL
O CISAB SUL realizou um processo licitatório para contratar uma empresa que realize todas as análises solicitadas pela Portaria 888 do Ministério da Saúde, CONAMA 357 e CONAMA 396, o processo visa o atendimento integral às regulamentações: Contratar uma empresa que possa realizar todas as análises requeridas pelas portarias do Ministério da Saúde e do CONAMA garante o cumprimento integral das regulamentações pertinentes à qualidade da água. Isso é essencial para garantir a conformidade com as normas e regulamentos governamentais e para assegurar a saúde pública.

2.3 do Agrupamento Dos Itens Em Lotes
A aquisição será em lote

2.4 das Justificativas Para O Parcelamento Ou Não Da Solução.

A aquisição do item será parcelada conforme cronograma
3 [bookmark: _Toc155271639]      DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A Lei 8.666/93, em seu artigo 15, inciso II, previa que a administração pública poderia aderir à ata de registro de preços mediante prévia comprovação da vantagem econômica. O Art. 86, §2º da Lei 14.133,também trata da possibilidade de órgãos e entidades aderirem à ata de registro de preços na condição de não participantes. Isso significa que esses órgãos e entidades podem utilizar os preços registrados em uma ata de registro de preços realizada por outro órgão ou entidade, desde que cumpram determinadas formalidades estabelecidas na lei. Desta forma, mesmo que a ata de registro de preços tenha sido realizada nos moldes da Lei 8.666/93, enquanto estiver vigente, é possível a adesão por outros órgãos ou entidades da administração pública que não tenham participado do certame licitatório original.

DA VANTAJOSIDADE

A adesão à ata de registro de preços do Pregão Eletrônico n.º 089/2023, realizado pelo CISAB SULcom base na Lei 8.666/2023, pode ser fundamentada em diversos aspectos:

Comparado a Ata de Registro de Preços do CISAB SUL com os contratos que a autarquia possui junto a empresa Qualin, houve a inclusão das análises de clorofila-a, clorofila e a análise do CONAMA 396, que atualmente não são realizadas pelo SAAE, é uma medida importante para expandir o escopo de monitoramento da qualidade da água. Essas análises podem fornecer informações adicionais sobre a saúde e a qualidade dos corpos d'água, permitindo uma gestão mais abrangente e eficaz dos recursos hídricos.

O custo total das análises pela licitação do CISAB será de R$ 108.842,98. Somando-se os três contratos que o SAAE possui junto a empresa Qualin, totaliza-se o valor de R$ 122.609,78, esta soma acrescida das analises de clorofila, clorofila-a, CONAMA 396 e o acréscimo de 8 análises da portaria 888 que não estavam previstas nos contratos, perfaz o valor de R$ 146.854,64.

	[bookmark: RANGE!G1:H12]PROCESSO
	VALOR

	PRC 26/2020
	R$ 54.187,60

	PRC 64/2022
	R$ 32.422,26

	PRC 41/2023
	R$ 35.999,92

	TOTAL
	R$ 122.609,78

	ANALISES NOVAS ACRESCENTADAS

	Aerobias Clorofila-a (não havia contrato)
	R$ 1.116,10

	Aerobias Clorofila (não havia contrato)
	R$ 1.065,84

	Conama 396
	R$ 8.444,52

	Aumentou periodicidade portaria 888 para bimestral, aumentou 8 quantidade
	R$ 13.618,40

	TOTAL
	R$ 24.244,86

	VALOR GLOBAL
	R$ 146.854,64



Desta forma, a adesão a Ata do CISAB a qual o SAAE é órgão participante é uma consideração financeira significativa e oferece custo-benefício para o SAAE, permitindo economias financeiras importantes. Além de Eficiência administrativa, pois consolidar todas as análises em um único contrato com uma empresa especializada pode simplificar a gestão e administração dos serviços de análise de água. Isso pode reduzir a carga administrativa sobre o SAAE, permitindo que se concentre em outras áreas importantes de sua operação.

Portanto, a decisão de aderir a ata do CISAB SUL é uma medida justificável que resultará em benefícios significativos para o SAAE. Além da economia financeira, a adesão à ata de registro de preços oferece vantagens operacionais significativas visto que unificará os 3 contratos e uma única ATA e reduzirá R$13.766,80 anuais mesmo acrescentando outras analises.

DA CONSULTA AO ORGÃO GERENCIADOR E FORNECEDOR

O SAAE é orgão participante da licitação.
4 [bookmark: _Toc155271640]DA AMOSTRA

4.1        Não será necessário envio de amostras.
5 [bookmark: _Toc124771805][bookmark: _Toc124846870][bookmark: _Toc155271641]DA VIGÊNCIA

5.1 A vigência será de 12 meses nos termos da Ata de Registro de Preços n.º 001/2024 do CISAB.
6 [bookmark: _Toc124771806][bookmark: _Toc124846871][bookmark: _Toc155271642]DA GESTÃO DO CONTRATO
6.1 Conforme Ata de Registro de Preços n.º 001/2024 do CISAB SUL.
6.2 De modo a resguardar a efetiva execução do objeto e, consequentemente, suprir a necessidade apresentada perante o presente procedimento de contratação, têm-se nomeados os seguintes servidores para gestão e fiscalização do contrato: 
Gestor administrativo: Carlos Eduardo Vitor da Silva
Fiscal técnico: Claudomiro Pinto Barbosa
Fiscal administrativo: Wellington Rosa Marques da Silva
6.2.1 Ainda, tem-se que, os servidores nomeados aos cargos de gestão e fiscalização da presente contratação possuem nítido conhecimento na área, de modo que se tornam capazes de aferir a qualidade do produto/serviço a ser prestado.
7 [bookmark: _Toc155271643]DA ENTREGA E GARANTIA

7.1 [bookmark: _Toc155271644]Conforme Ata de Registro de Preços n.º 001/2024 do CISAB SUL.
8 DO RECEBIMENTO 
8.1 [bookmark: _Toc155271645]Conforme Ata de Registro de Preços n.º 001/2024 do CISAB SUL.
9 DO PAGAMENTO 
9.1 O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias contados da finalização da liquidação da despesa.
a) Devendo para isto a empresa vencedora apresentar Nota Fiscal Eletrônica demonstrando descrição correta dos itens, valores unitários e totais.

b) O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
c) O pagamento através de boleto bancário só será efetuado mediante o vencimento do boleto na apresentação.

d)       A CONTRATADA deverá constar na nota fiscal a retenção de imposto de renda, bem como informar o regime tributário o qual a empresa está enquadrada, em consonância ao Decreto Municipal n.º 12.814 de 31 de julho de 2023, sob pena de retenção do Imposto de Renda sobre o valor total do documento.

e) A CONTRATADA deverá constar na nota fiscal os dados bancários para pagamento

9.2 Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal Eletrônica correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Pontas, CNPJ n.º 25.269.069/0001-46, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração apurada.

9.3 A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora, diretamente ao representante da CONTRATANTE, que somente atestará a entrega das mercadorias e liberará a referida Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas.

9.4  Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA pelo representante da CONTRATANTE e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE
9.5 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
9.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
9.7 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
9.8 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
10 [bookmark: _Toc155271646]DO REAJUSTAMENTO

10.1 [bookmark: _Toc124771807][bookmark: _Toc124846872][bookmark: _Toc155271647]Conforme Ata de Registro de Preços n.º 001/2024 do CISAB SUL.
11 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
11.1 [bookmark: _Hlk163115662]O custo estimado total da contratação é de R$ 108.842,98 (cento e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos).
11.2 O valor da proposta deve abranger os seguintes custos: impostos, encargos sociais e trabalhistas, combustível, manutenção, mensalidade do sistema de rastreamento entre outros custos que forem gerados para execução do serviço. 
12 [bookmark: _Toc124846873][bookmark: _Toc155271648]DA  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da seguinte dotação orçamentária do exercício financeiro vigente, e da correspondente no exercício subsequente
03 0017 0512 0611 8005 3339039
03 0017 0512 0611 8007 3339039
13 [bookmark: _Toc155271649]DA ADEQUAÇÃO AO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 
13.1 Esta contratação/aquisição está devidamente prevista e respaldada no Plano Anual de Contratações, conforme DFD de número 010/2023.
14 [bookmark: _Toc155271650]GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1 [bookmark: _Toc155271651]Conforme Ata de Registro de Preços n.º 001/2024 do CISAB SUL.
15 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
15.1 [bookmark: _Toc155271652]Conforme Ata de Registro de Preços n.º 001/2024 do CISAB SUL.
16 OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
16.1 [bookmark: _Toc155271653]Conforme Ata de Registro de Preços n.º 001/2024 do CISAB SUL.
17 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1 [bookmark: _Toc155271654]Conforme Ata de Registro de Preços n.º 001/2024 do CISAB SUL.
18 NORMAS DE REGÊNCIA 

18.1 [bookmark: _Toc155271655]Conforme Ata de Registro de Preços n.º 001/2024 do CISAB SUL.
19 DO FORO 

19.1 As partes elegem o foro da comarca de Três Pontas - MG para dirimir quaisquer conflitos existentes dentre esta contratação
Três Pontas, 03 de abril de 2024


Carlos Eduardo Vitor da Silva
Coordenador da Seção de Tratamento
Avenida Ipiranga, 981, Centro, Três Pontas – MG, CEP: 37.185-340
Email: compras1@saaetpo.mg.gov.br  Tel: (35) 3265-9506  Site: www.saaetpo.mg.gov.br
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