	[bookmark: _Hlk161835724]FOLHA N.º

	MODALIDADE: RPE

	N.º  001/2025

	PROCESSO N.º 003/2025

	VISTO: 

	DATA: 14/01/2025


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI 533/66 CNPJ 25.269.069/0001-46
TRÊS PONTAS – MG. “TERRA DO PADRE VICTOR”

[bookmark: _Toc155271636]TERMO DE REFERÊNCIA
1 [bookmark: _Toc124771801][bookmark: _Toc124846866][bookmark: _Toc155271637]DO OBJETO

1.1 [bookmark: _Hlk163115631]Registro de preços para a eventual contratação de serviços especializados de coleta e análise de água de poços tubulares profundos, saída do tratamento de água (ETA), sistemas de distribuição e captações superficiais, de acordo com a Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021, CONAMA Nº 357/05 E CONAMA 396/08 e análises de esgoto bruto e tratado, e corpo hídrico receptor, de acordo com a Deliberação Normativa COPAM n°8 de 2022.
	ITEM
	CÓDIGO
	ESPECIFICAÇÃO
	LOCAL
	QTD
	VAL. UNIT
	TOTAL

	10
	74805
	Análise em amostras do corpo hídrico receptor – parâmetros: DBO (mg/L), DQO (mg/L), oxigênio dissolvido (mg/L), pH, substâncias tensoativas (mg/L), sólidos em suspensão totais (mg/L), turbidez (UNT), Cloreto Total (mg/L), Fósforo total (mg/L), Nitrato (mg/L), Nitrogênio amoniacal total (mg/L), contagem de Escherichia Coli. (NMP),condutividade elétrica, cádmio,chumbo,cianobactérias,cloreto,clorofila a,cobre,óleos minerais,óleos vegetais e gorduras animais, sulfetos, zinco.
Coletadas nos seguintes pontos: 1-Montante do tratamento da ETE, 2- Jusante do tratamento da ETE, sendo 06 (seis) coletas de amostra para cada bimestre.

Periodicidade das análises: bimestral
	PONTALETE  QUILOMBO
	24
	R$ 506,29
	R$ 6.075,48


1.2 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 12.179, de 13 de junho de 2022.
2 [bookmark: _Toc155271638]DA JUSTIFICATIVA

2.1 [bookmark: _Toc124771803][bookmark: _Toc124846868]da Fundamentação E Descrição Da Necessidade Da Contratação
A Autarquia Municipal de Água e Esgoto (SAAE) é responsável pelo fornecimento de água e esgoto em Três Pontas e deve manter altos padrões de qualidade para garantir a saúde pública e cumprir as normativas legais. A Portaria GM/MS Nº 888/2021 e outras regulamentações determinam parâmetros físicos, químicos e microbiológicos essenciais para a potabilidade da água. O cumprimento dessas normas evita penalidades e preserva a credibilidade da autarquia.
Além disso, o SAAE realiza análises regulares da água em diversos pontos da rede e nos mananciais, para garantir que a água fornecida seja segura para consumo. Esse monitoramento contínuo permite identificar e corrigir problemas, prevenindo riscos à saúde e mantendo a confiança da população no serviço de abastecimento de água. Assim, a manutenção da qualidade da água é uma obrigação legal e uma responsabilidade social do SAAE.

2.2 descrição Da Solução Como Um Todo

A Autarquia Municipal de Água e Esgoto (SAAE) já possui um contrato vigente, oriundo da adesão ao processo do CISAB Sul, que resultou no PRC 011/2024 e no registro externo nº 002/2024, com a contratação de diversas análises, incluindo a análise de código 74805, que se refere a amostras de corpos hídricos.
Contudo, após avaliação das necessidades operacionais, constatou-se que o quantitativo de 24 unidades previstas inicialmente não será suficiente para atender a demanda de monitoramento da qualidade da água, dado o aumento da necessidade de controle e fiscalização contínua da qualidade hídrica. Sendo assim, será realizada a adesão de 12 unidades adicionais, garantindo que o processo de análise seja cumprido adequadamente.
Esta adesão ocorrerá com a mesma vigência do PRC 011/24, tendo como término a data de 14/04/2025, assegurando a continuidade do monitoramento da qualidade da água fornecida à população e atendendo plenamente às exigências legais e regulamentares estabelecidas.
Os resultados pretendidos com a adesão de mais 12 unidades de análise visam garantir a qualidade contínua da água fornecida à população de Três Pontas, ampliando o monitoramento e assegurando que os padrões de potabilidade sejam rigorosamente cumpridos. Com o aumento da quantidade de amostras analisadas, espera-se atender plenamente à demanda operacional e garantir que todas as áreas de captação e distribuição de água sejam monitoradas de forma adequada.
Além disso, a medida visa prevenir riscos à saúde pública, ao possibilitar a detecção precoce de possíveis contaminações ou variações nos parâmetros de qualidade da água. Essa abordagem proativa contribui para a prevenção de doenças relacionadas ao consumo de água não potável, protegendo a saúde da população.
Outro resultado esperado é o cumprimento das regulamentações legais e normativas vigentes, como a Portaria GM/MS Nº 888/2021, evitando possíveis penalidades e mantendo a conformidade com os órgãos reguladores. A adesão de unidades adicionais também fortalece a transparência e o compromisso do SAAE com a comunidade, garantindo um serviço de abastecimento de água seguro, confiável e de alta qualidade.
Por fim, a ampliação do programa de análise proporcionará acompanhamento contínuo até a data de 14/04/2025, garantindo a identificação rápida de problemas e permitindo a implementação de medidas corretivas, o que manterá a confiança da população no serviço prestado pela autarquia.

Da Ata de Registro de Preços 001/2024 do CISAB SUL

O CISAB SUL realizou um processo licitatório para contratar uma empresa que realize todas as análises solicitadas pela Portaria 888 do Ministério da Saúde, CONAMA 357 e CONAMA 396, o processo visa o atendimento integral às regulamentações: Contratar uma empresa que possa realizar todas as análises requeridas pelas portarias do Ministério da Saúde e do CONAMA garante o cumprimento integral das regulamentações pertinentes à qualidade da água. Isso é essencial para garantir a conformidade com as normas e regulamentos governamentais e para assegurar a saúde pública.

2.3 do Agrupamento Dos Itens Em Lotes
A aquisição será em lote

2.4 das Justificativas Para O Parcelamento Ou Não Da Solução.

A aquisição do item será parcelada conforme cronograma
3 [bookmark: _Toc155271639]      DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A Lei 8.666/93, em seu artigo 15, inciso II, previa que a administração pública poderia aderir à ata de registro de preços mediante prévia comprovação da vantagem econômica. O Art. 86, §2º da Lei 14.133,também trata da possibilidade de órgãos e entidades aderirem à ata de registro de preços na condição de não participantes. Isso significa que esses órgãos e entidades podem utilizar os preços registrados em uma ata de registro de preços realizada por outro órgão ou entidade, desde que cumpram determinadas formalidades estabelecidas na lei. Desta forma, mesmo que a ata de registro de preços tenha sido realizada nos moldes da Lei 8.666/93, enquanto estiver vigente, é possível a adesão por outros órgãos ou entidades da administração pública que não tenham participado do certame licitatório original.

DA VANTAJOSIDADE

A adesão à ata de registro de preços do Pregão Eletrônico n.º 089/2023, realizado pelo CISAB SUL, fundamenta-se em diversos aspectos que trazem benefícios financeiros e operacionais para o SAAE, conforme já exposto no PRC 011/2024 RPE 002/2024, onde ficou evidenciado que essa adesão gerou economia para a autarquia. Em primeiro lugar, a adesão proporcionou uma economia financeira significativa. Ao consolidar as análises em um único contrato, o SAAE consegue reduzir custos de forma substancial, mesmo com a inclusão de unidades adicionais de análise, resultando em uma economia de R$13.766,80 anuais. Essa economia reflete a eficiência do processo de licitação e a competitividade do CISAB SUL, que beneficia os órgãos participantes. Os documentos onde comprovam a vantajosidade da adesão e os comparativos de preços estão acostados no PRC 011/2024.

Além disso, a adesão à ata do CISAB SUL proporciona eficiência administrativa. Ao centralizar todas as análises em um único contrato com uma empresa especializada, o SAAE simplifica a gestão e a administração dos serviços de análise de água. Isso não só reduz a carga administrativa, mas também permite que a autarquia direcione mais recursos e atenção a outras áreas críticas de sua operação, como o tratamento e fornecimento de água.

Por fim, a decisão de aderir à ata do CISAB SUL se justifica por seus benefícios operacionais. A unificação dos contratos em uma única ata não só gera economia financeira, mas também facilita a coordenação dos serviços, garantindo maior agilidade e uniformidade nas análises realizadas. Essa medida resulta em um ganho operacional, garantindo a continuidade do monitoramento de qualidade da água de forma mais eficiente e com melhores custos.

Portanto, a adesão à ata do CISAB SUL é uma decisão justificada, que oferece vantagens significativas tanto do ponto de vista financeiro quanto administrativo, contribuindo para o bom funcionamento e sustentabilidade do SAAE..

DA CONSULTA AO ORGÃO GERENCIADOR E FORNECEDOR

O SAAE é orgão participante da licitação.
4 [bookmark: _Toc155271640]DA AMOSTRA

4.1        Não será necessário envio de amostras.
5 [bookmark: _Toc124771805][bookmark: _Toc124846870][bookmark: _Toc155271641]DA VIGÊNCIA

5.1 A vigência será de até 14/04/2025 nos termos da Ata de Registro de Preços n.º 001/2024 do CISAB.
6 [bookmark: _Toc124771806][bookmark: _Toc124846871][bookmark: _Toc155271642]DA GESTÃO DO CONTRATO
6.1 Conforme Ata de Registro de Preços n.º 001/2024 do CISAB SUL.
6.2 De modo a resguardar a efetiva execução do objeto e, consequentemente, suprir a necessidade apresentada perante o presente procedimento de contratação, têm-se nomeados os seguintes servidores para gestão e fiscalização do contrato: 
Gestor administrativo: Carlos Eduardo Vitor da Silva
Fiscal técnico: Claudomiro Pinto Barbosa
Fiscal administrativo: Wellington Rosa Marques da Silva
6.2.1 Ainda, tem-se que, os servidores nomeados aos cargos de gestão e fiscalização da presente contratação possuem nítido conhecimento na área, de modo que se tornam capazes de aferir a qualidade do produto/serviço a ser prestado.
7 [bookmark: _Toc155271643]DA ENTREGA E GARANTIA

7.1 [bookmark: _Toc155271644]Conforme Ata de Registro de Preços n.º 001/2024 do CISAB SUL.
8 DO RECEBIMENTO 
8.1 [bookmark: _Toc155271645]Conforme Ata de Registro de Preços n.º 001/2024 do CISAB SUL.
9 DO PAGAMENTO 
9.1 O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias contados da finalização da liquidação da despesa.
a) Devendo para isto a empresa vencedora apresentar Nota Fiscal Eletrônica demonstrando descrição correta dos itens, valores unitários e totais.

b) O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
c) O pagamento através de boleto bancário só será efetuado mediante o vencimento do boleto na apresentação.

d)       A CONTRATADA deverá constar na nota fiscal a retenção de imposto de renda, bem como informar o regime tributário o qual a empresa está enquadrada, em consonância ao Decreto Municipal n.º 12.814 de 31 de julho de 2023, sob pena de retenção do Imposto de Renda sobre o valor total do documento.

e) A CONTRATADA deverá constar na nota fiscal os dados bancários para pagamento

9.2 Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal Eletrônica correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Pontas, CNPJ n.º 25.269.069/0001-46, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração apurada.

9.3 A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora, diretamente ao representante da CONTRATANTE, que somente atestará a entrega das mercadorias e liberará a referida Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas.

9.4  Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA pelo representante da CONTRATANTE e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE
9.5 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
9.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
9.7 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
9.8 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
10 [bookmark: _Toc155271646]DO REAJUSTAMENTO

10.1 [bookmark: _Toc124771807][bookmark: _Toc124846872][bookmark: _Toc155271647]Conforme Ata de Registro de Preços n.º 001/2024 do CISAB SUL.
11 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
11.1 [bookmark: _Hlk163115662]O custo estimado total da contratação é de R$ 108.842,98 (cento e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos).
11.2 O valor da proposta deve abranger os seguintes custos: impostos, encargos sociais e trabalhistas, combustível, manutenção, mensalidade do sistema de rastreamento entre outros custos que forem gerados para execução do serviço. 
12 [bookmark: _Toc124846873][bookmark: _Toc155271648]DA  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da seguinte dotação orçamentária do exercício financeiro vigente, e da correspondente no exercício subsequente
03 0017 0512 0611 8005 3339039
13 [bookmark: _Toc155271649]DA ADEQUAÇÃO AO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 
13.1 Esta contratação não estava prevista no Plano de Contas Anual (PCA) 2025, pois inicialmente esperava-se que o quantitativo de 24 unidades de análise, contratado anteriormente, fosse suficiente para atender às demandas de monitoramento da qualidade da água. Contudo, após a avaliação das necessidades operacionais e a constatação de que esse número não será suficiente para cobrir a totalidade das áreas de captação e distribuição, decidiu-se pela adesão de 12 unidades adicionais. Essa medida visa garantir que o monitoramento continue atendendo aos parâmetros exigidos pelas regulamentações, assegurando a potabilidade da água fornecida à população e cumprindo com as normativas de saúde pública e ambientais.
14 [bookmark: _Toc155271650]GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1 [bookmark: _Toc155271651]Conforme Ata de Registro de Preços n.º 001/2024 do CISAB SUL.
15 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
15.1 [bookmark: _Toc155271652]Conforme Ata de Registro de Preços n.º 001/2024 do CISAB SUL.
16 OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
16.1 [bookmark: _Toc155271653]Conforme Ata de Registro de Preços n.º 001/2024 do CISAB SUL.
17 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1 [bookmark: _Toc155271654]Conforme Ata de Registro de Preços n.º 001/2024 do CISAB SUL.
18 NORMAS DE REGÊNCIA 

18.1 [bookmark: _Toc155271655]Conforme Ata de Registro de Preços n.º 001/2024 do CISAB SUL.
19 DO FORO 

19.1 As partes elegem o foro da comarca de Três Pontas - MG para dirimir quaisquer conflitos existentes dentre esta contratação
Três Pontas, 13 de janeiro de 2025.


Carlos Eduardo Vitor da Silva
Coordenador da Seção de Tratamento
Avenida Ipiranga, 981, Centro, Três Pontas – MG, CEP: 37.185-340
Email: compras1@saaetpo.mg.gov.br  Tel: (35) 3265-9506  Site: www.saaetpo.mg.gov.br
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