## Orçamento UTR II -ARRED
ORÇAMENTO SINTÉTICO
000942 - TRÊS PONTAS/MG-S.A.A.- UTR ETA II - PEP: SE11000/O0
Localidade: TRÊS PONTAS - Base de Dados: DIBH0625 - SINAPI 1224 - Belo Horizonte - DESONERADA
Linha | Código | Descrição | Un. | Quant. |  | Custo $ | Unit. Preço$ | Preço $ | BDI-O % | BDI-F %
1 |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 1300647.5725 |  | 1602605.3554 | 1.292 | 1.193
2 |  | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 456260.07 |  | 570796.3766
3 |  | UTR ETA II - TANQUES DE COMPENSAÇÃO/ELEV. DE EFLUENTES DA ETA |  |  |  | 456260.07 |  | 570796.3766
4 |  | SERVIÇOS |  |  |  | 266261.56 |  | 344128.2766
5 |  | Serviços Específicos |  |  |  | 19261.44 |  | 24885.78
6 | SE11000/O0-S001 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR, DESTINADO A AJUSTES NECESSÁRIOS DURANTE A OBRA, ELÉTRICO E ESTRUTURAL EM FORMATO A1 | UN | 1 | 19261.44 | 19261.44 | 24885.78 | 24885.78 | 1.292
7 |  | Serviços Preliminares |  |  |  | 657.5 |  | 933.75
8 | 65000017 | LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS | M2 | 125 | 5.26 | 657.5 | 7.47 | 933.75 | 1.292
9 |  | Construção Civil |  |  |  | 21071.57 |  | 27224.5116
10 | SE11000/O0-003 | ESQUADRIAS (JANELA) DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 0.55 | 558.19 | 307 | 721.18 | 396.649 | 1.292
11 | SE11000/O0-004 | ESQUADRIAS (JANELA) DE ALUMÍNIO COM TELA ONDULADA EM ARAME, MALHA DE 1", INCLSUIVE QUADRO EM CANTONEIRA EM ALUMÍNIO 1/2" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 0.72 | 558.19 | 401.89 | 721.18 | 519.2496 | 1.292
12 | 74194/1 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | M | 4.6 | 219.45 | 1009.47 | 283.53 | 1304.238 | 1.292
13 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 | M | 34.5 | 482.6 | 16649.7 | 623.52 | 21511.44 | 1.292
14 | 65000118 | PORTINHOLAS E TAMPAS DE CHAPA DE FERRO | M2 | 3.5 | 374.87 | 1312.05 | 484.33 | 1695.155 | 1.292
15 | 73836/1 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV | UN | 1 | 173.98 | 173.98 | 224.78 | 224.78 | 1.292
16 | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 44 | 27.67 | 1217.48 | 35.75 | 1573 | 1.292
17 |  | Movimento de Terra |  |  |  | 12208.77 |  | 15773.25
18 | 65000151 | ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA OU ESCAVADEIRA | M3 | 402 | 10.52 | 4229.04 | 13.59 | 5463.18 | 1.292
19 | 65000173 | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO | M3 | 120 | 23.36 | 2803.2 | 30.18 | 3621.6 | 1.292
20 | 65000181 | CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL | M3 | 339 | 2.4 | 813.6 | 3.1 | 1050.9 | 1.292
21 | 65002545 | TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM | M3 | 339 | 4.53 | 1535.67 | 5.85 | 1983.15 | 1.292
22 | 65002546 | ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM | M3K | 678 | 2.26 | 1532.28 | 2.92 | 1979.76 | 1.292
23 | 65000182 | DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 339 | 0.61 | 206.79 | 0.79 | 267.81 | 1.292
24 | 65000176 | ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | M3 | 339 | 3.21 | 1088.19 | 4.15 | 1406.85 | 1.292
25 |  | Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem |  |  |  | 1499.24 |  | 1936.95
26 | 65000237 | CIMBRAMENTO DE MADEIRA | M3 | 37 | 40.52 | 1499.24 | 52.35 | 1936.95 | 1.292
27 |  | Fundações e Estruturas |  |  |  | 201375.03 |  | 260202.46
28 | 65003744 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTMO E ADENSAMENTO | M3 | 4 | 805.2 | 3220.8 | 1040.32 | 4161.28 | 1.292
29 | 65000241 | FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS | M2 | 455 | 91 | 41405 | 117.57 | 53494.35 | 1.292
30 | 65003743 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE | M2 | 455 | 27.05 | 12307.75 | 34.95 | 15902.25 | 1.292
31 | 65000276 | ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 6397 | 13.24 | 84696.28 | 17.11 | 109452.67 | 1.292
32 | 65000277 | ARMADURA DE ACO CA 60, FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 337 | 13.24 | 4461.88 | 17.11 | 5766.07 | 1.292
33 | 65003653 | CONCRETO FCK 30 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 68 | 812.99 | 55283.32 | 1050.38 | 71425.84 | 1.292
34 |  | Assentamentos |  |  |  | 9916.5 |  | 12820.74
35 | SE11000/O0-001 | CONJUNTO SOPRADOR DE AR, CONFORME PROJETO - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 126.64 | 126.64 | 163.62 | 163.62 | 1.292
36 | SE11000/O0-005 | SISTEMA DE AERAÇÃO POR AR DÍFUSO, COM UMA GRADE DIVIDIDA EM 04 RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC/60 MM, COM DIFUSORES DE BOLHA GROSSA,INCLUSIVE FIXAÇÕES - INSTALAÇÃO | UN | 2 | 266.24 | 532.48 | 343.98 | 687.96 | 1.292
37 | SE11000/O0-001 | INSTALAÇÃO DO TRANSPORTE DE AR COMPRIMIDO,(RECALDQUE), CONFORME PROJETO | UN | 1 | 191 | 191 | 246.77 | 246.77 | 1.292
38 | 65000403 | MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO | KG | 1997 | 4.54 | 9066.38 | 5.87 | 11722.39 | 1.292
39 |  | Serviços Diversos |  |  |  | 271.51 |  | 350.835
40 | 65001126 | PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO | M2 | 9.5 | 28.58 | 271.51 | 36.93 | 350.835 | 1.292
41 |  | MATERIAIS |  |  |  | 142406.18 |  | 169890.45
42 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA |  |  |  | 142406.18 |  | 169890.45
43 | SE11000/O0-019 | SISTEMA DE AERAÇÃO POR AR DÍFUSO, COM UMA GRADE DIVIDIDA EM 04 RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC/60 MM, COM DIFUSORES DE BOLHA GROSSA,INCLUSIVE FIXAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | UN | 2 | 2874 | 5748 | 3428.68 | 6857.36 |  | 1.193
44 | 11928 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4" | UN | 1 | 10.67 | 10.67 | 12.73 | 12.73 |  | 1.193
45 | 827 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5 | 47.6 | 238 | 56.79 | 283.95 |  | 1.193
46 | 1960 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) U | UN | 12 | 51.43 | 617.16 | 61.36 | 736.32 |  | 1.193
47 | 1962 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) U | UN | 4 | 180.36 | 721.44 | 215.17 | 860.68 |  | 1.193
48 | SE11000/O0-022 | ESPIGÃO MACHO E FÊMEA, COM ROSCA BSP, Ø 2.1/2" | UN | 1 | 225.17 | 225.17 | 268.62 | 268.62 |  | 1.193
49 | SE11000/O0-023 | FLANGE LIVRE DE PVC, SOLDÁVEL, DE 110 MM | UN | 8 | 228.13 | 1825.06 | 272.16 | 2177.28 |  | 1.193
50 | SE11000/O0-021 | MANGUEIRA DE PVC FLEXÍVEL, REFORÇADA EM POLIESTER, Ø 2.1/2" | M | 1 | 173.89 | 173.89 | 207.45 | 207.45 |  | 1.193
51 | 7146 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 3 | 164.72 | 494.16 | 196.51 | 589.53 |  | 1.193
52 | 9871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 18 | 41.34 | 744.12 | 49.32 | 887.76 |  | 1.193
53 | 9870 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 12 | 90.01 | 1080.12 | 107.38 | 1288.56 |  | 1.193
54 | SE11000/O0-012 | ARRUELA C/ BORRACHA (ABMF), DN 100 MM | UN | 11 | 56.01 | 616.11 | 66.82 | 735.02 |  | 1.193
55 | SE11000/O0-013 | ARRUELA C/ BORRACHA (ABMF), DN 150 MM | UN | 14 | 73.43 | 1028.02 | 87.6 | 1226.4 |  | 1.193
56 | SE11000/O0-007 | ARRUELA C/ BORRACHA ( ABMF ), DN 400 MM | UN | 8 | 59.12 | 472.97 | 70.53 | 564.24 |  | 1.193
57 | SE11000/O0-014 | CURVA 90°DE F°F°COM FLANGES (C90°FF10), DN 150 MM | UN | 5 | 558.07 | 2790.36 | 665.78 | 3328.9 |  | 1.193
58 | SE11000/O0-006 | CURVA 90°DE F°F°COM FLANGES ( C90°FF10 ), DN 400 MM | UN | 1 | 7298.78 | 7298.78 | 8707.44 | 8707.44 |  | 1.193
59 | SE11000/O0-011 | JUNTA DE DESMONTAGEM DE F°F°( JDTA10 ), DN 100 MM | UN | 1 | 1121.31 | 1121.31 | 1337.72 | 1337.72 |  | 1.193
60 | SE11000/O0-010 | LUVA DE F°F°, COM BOLSAS, ( LJGS ), DN 100 MM | UN | 1 | 367.66 | 367.66 | 438.61 | 438.61 |  | 1.193
61 | SE11000/O0-009 | PARAFUSO COM PORCA ( PPFIQ ), Ø 16 X 80 MM | UN | 88 | 11.81 | 1039.57 | 14.09 | 1239.92 |  | 1.193
62 | SE11000/O0-008 | PARAFUSO COM PORCA ( PPFIQ ), Ø 20 X 90 MMc | UN | 112 | 19.83 | 2220.59 | 23.65 | 2648.8 |  | 1.193
63 | SE11000/O0-005 | PARAFUSO COM PORCA ( PPFIQ ), Ø 24 X 110 MM | UN | 128 | 38.91 | 4980.05 | 46.42 | 5941.76 |  | 1.193
64 | SE11000/O0-004 | REGISTRO DE GAVETA DE F°F°, COM VOLANTE ( R23FV10 ), DN 100 MM | UN | 1 | 1356 | 1356 | 1617.71 | 1617.71 |  | 1.193
65 | SE11000/O0-020 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, OBTURADOR EM BOLA, FLANGEADA CONFORME NBR 7675, DN 100 PN 10 | UN | 1 | 2756.85 | 2756.85 | 3288.92 | 3288.92 |  | 1.193
66 | SE11000/O0-017 | TE DE F°F°COM FLANGES (TFF10), DN 150 X 150 MM | UN | 1 | 1197.97 | 1197.97 | 1429.18 | 1429.18 |  | 1.193
67 | SE11000/O0-015 | TE DE F°F°COM FLANGES (TFF10), DN 400 X 400 MM | UN | 1 | 12546.94 | 12546.94 | 14968.5 | 14968.5 |  | 1.193
68 | SE11000/O0-016 | TOCO DE F°F°COM FLANGES (TOF10), DN 100 MM L=0,25 M | UN | 1 | 468.6 | 468.6 | 559.04 | 559.04 |  | 1.193
69 | SE11000/O0-032 | TOCO DE F°F°COM FLANGES (TOF10), DN 100 MM L=0,50 M | UN | 2 | 633.63 | 1267.25 | 755.92 | 1511.84 |  | 1.193
70 | SE11000/O0-031 | TOCO DE F°F°COM FLANGES (TOF10), DN 150 MM L=0,25 M | UN | 3 | 673 | 2019 | 802.89 | 2408.67 |  | 1.193
71 | SE11000/O0-003 | TOCO DE F°F°COM FLANGES (TOF10), DN 400 MM L=0,25 M | UN | 2 | 2378.02 | 4756.04 | 2836.97 | 5673.94 |  | 1.193
72 | SE11000/O0-027 | TOCO DE F°F°COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO, (TOFAV10), DN 150 MM | UN | 2 | 1290.45 | 2580.91 | 1539.51 | 3079.02 |  | 1.193
73 | SE11000/O0-035 | TUBO DE F°F°COM FLANGE E BOLSA (TFB10), DN 400 MM L= 1,00 M | UN | 1 | 3313.78 | 3313.78 | 3953.34 | 3953.34 |  | 1.193
74 | SE11000/O0-030 | TUBO DE F°F°COM FLANGE E PONTA (TFP10), DN 100 MM L= 1,00 M | UN | 1 | 1356.49 | 1356.49 | 1618.29 | 1618.29 |  | 1.193
75 | SE11000/O0-033 | TUBO DE F°F°COM FLANGE E PONTA (TFP10), DN 150 MM L= 1,00 M | UN | 2 | 1150.6 | 2301.2 | 1372.67 | 2745.34 |  | 1.193
76 | SE11000/O0-002 | TUBO DE F°F°COM FLANGE E PONTA (TFP10), DN 400 MM L= 1,00 M | UN | 1 | 3113.9 | 3113.9 | 3714.88 | 3714.88 |  | 1.193
77 | SE11000/O0-034 | TUBO DE F°F°COM FLANGE E PONTA (TFP10), DN 400 MM L= 1,50 M | UN | 1 | 4440.03 | 4440.03 | 5296.95 | 5296.95 |  | 1.193
78 | SE11000/O0-029 | VÁLVULA BORBOLETA DE F°F°, COM FLANGES CONFORME NBR 7675, ACIONAMENTO COM VOLANTE, (VBF10WCV ), DN 100 MM | UN | 2 | 5970.25 | 11940.49 | 7122.5 | 14245 |  | 1.193
79 | SE11000/O0-028 | VÁLVULA BORBOLETA DE F°F°, COM FLANGES CONFORME NBR 7675, ACIONAMENTO COM VOLANTE, (VBF10WCV ), DN 150 MM | UN | 2 | 4897.63 | 9795.26 | 5842.87 | 11685.74 |  | 1.193
80 | SE11000/O0-001 | VÁLVULA BORBOLETA DE F°F°, COM FLANGES CONFORME NBR 7675, ACIONAMENTO COM VOLANTE, (VBF10WCV ), DN 400 MM | UN | 2 | 21691.13 | 43382.26 | 25877.52 | 51755.04 |  | 1.193
81 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 47592.33 |  | 56777.65
82 |  | Equipamentos Fornecimento CONTRATADA |  |  |  | 47592.33 |  | 56777.65
83 | SE11000/O0-001 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA, INSTALAÇÃO HORIZONTAL, POTÊNCIA DE 7,5 KW, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | UN | 1 | 32582.33 | 32582.33 | 38870.72 | 38870.72 |  | 1.193
84 | SE11000/O0-002 | SOPRADOR DE CANAL LATERAL MONO ESTÁGIO, COM SAÍDA DE RECALQUE, DN 75 MM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | UN | 1 | 15010 | 15010 | 17906.93 | 17906.93 |  | 1.193
85 |  | UTR-ETA II - SISTEMA DE DESAGUAMENTO |  |  |  | 725765.5125 |  | 887658.97
86 |  | SERVIÇOS |  |  |  | 212899.1325 |  | 275809.51
87 |  | Serviços Preliminares |  |  |  | 497.08 |  | 642.42
88 | 65000017 | LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS | M2 | 86 | 5.78 | 497.08 | 7.47 | 642.42 | 1.292
89 |  | Construção Civil |  |  |  | 64463.85 |  | 83288.125
90 | 65000095 | ALVENARIA ELEVACAO E=15CM - BLOCOS DE CONCRETO (40X20X15)CM | M2 | 4 | 73.55 | 294.2 | 95.03 | 380.12 | 1.292
91 | 65000096 | ALVENARIA ELEVACAO E=20CM - BLOCOS DE CONCRETO (40X20X20)CM | M2 | 39 | 80.43 | 3136.77 | 103.92 | 4052.88 | 1.292
92 | 65002398 | CAIXA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO DIMENSOES INTERNAS (50X50X50)CM | UN | 3 | 373.16 | 1119.48 | 482.12 | 1446.36 | 1.292
93 | 65000107 | COBERTURA - TELHAS DE FIBROCIMENTO PERFIS TRAPEZOIDAIS L=0,40M | M2 | 136 | 255.19 | 34705.84 | 329.71 | 44840.56 | 1.292
94 | SE11000/O0-002 | PORTA COMPLETA EM CHAPA DE AÇO, DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, DUAS FOLHAS: (1,55 X 2,45) M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 1 | 2504.97 | 2504.97 | 3236.42 | 3236.42 | 1.292
95 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 | M | 40 | 482.6 | 19304 | 623.52 | 24940.8 | 1.292
96 | 65000133 | PINTURA - LATEX SEM MASSA CORRIDA | M2 | 86 | 22.26 | 1914.36 | 28.76 | 2473.36 | 1.292
97 | 90733 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | M | 6 | 2.93 | 17.58 | 3.79 | 22.74 | 1.292
98 | 90734 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | M | 12 | 3.47 | 41.64 | 4.48 | 53.76 | 1.292
99 | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 51.5 | 27.67 | 1425.01 | 35.75 | 1841.125 | 1.292
100 |  | Movimento de Terra |  |  |  | 1005.98 |  | 1299.65
101 | 65000149 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M3 | 16 | 42.38 | 678.08 | 54.75 | 876 | 1.292
102 | 65000173 | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO | M3 | 7.5 | 23.36 | 175.2 | 30.18 | 226.35 | 1.292
103 | 65000181 | CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL | M3 | 10 | 2.4 | 24 | 3.1 | 31 | 1.292
104 | 65002545 | TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM | M3 | 10 | 4.53 | 45.3 | 5.85 | 58.5 | 1.292
105 | 65002546 | ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM | M3K | 20 | 2.26 | 45.2 | 2.92 | 58.4 | 1.292
106 | 65000182 | DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 10 | 0.61 | 6.1 | 0.79 | 7.9 | 1.292
107 | 65000176 | ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | M3 | 10 | 3.21 | 32.1 | 4.15 | 41.5 | 1.292
108 |  | Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem |  |  |  | 7941.92 |  | 10260.6
109 | 65000237 | CIMBRAMENTO DE MADEIRA | M3 | 196 | 40.52 | 7941.92 | 52.35 | 10260.6 | 1.292
110 |  | Fundações e Estruturas |  |  |  | 98498.57 |  | 128002.675
111 | 65000246 | FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ PILARES E VIGAS | M2 | 142 | 121.27 | 17220.34 | 156.68 | 22248.56 | 1.292
112 | 65000248 | FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 20 MM, P/ LAJES | M2 | 78 | 73.35 | 5721.3 | 94.77 | 7392.06 | 1.292
113 | 65003743 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE | M2 | 220 | 24.48 | 5385.6 | 34.95 | 7689 | 1.292
114 | 65000276 | ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 2864 | 13.24 | 37919.36 | 17.11 | 49003.04 | 1.292
115 | 65000277 | ARMADURA DE ACO CA 60, FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 151 | 13.24 | 1999.24 | 17.11 | 2583.61 | 1.292
116 | 65003745 | CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 6.5 | 653.57 | 4248.21 | 844.41 | 5488.665 | 1.292
117 | 65003653 | CONCRETO FCK 30 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 30 | 812.99 | 24389.7 | 1050.38 | 31511.4 | 1.292
118 | 65000316 | POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/- | UN | 2 | 807.41 | 1614.82 | 1043.17 | 2086.34 | 1.292
119 |  | Assentamentos |  |  |  | 17568.7625 |  | 22699.55
120 | 65000403 | MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO | KG | 170 | 4.54 | 771.8 | 5.87 | 997.9 | 1.292
121 | SE11000/O0-018 | EXTRAVASOR E DESCARGA DO PREPARADOR DE POLÍMERO CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 726.2 | 726.2025 | 938.25 | 938.25 | 1.292
122 | SE11000/O0-007 | INTERLIGAÇÃO DO TANQUE DE LODO ADENSADO A CENTRÍFUGA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3628.87 | 3628.87 | 4688.49 | 4688.49 | 1.292
123 | SE11000/O0-010 | LINHA DE RECALQUE ÁGUA PARA LAVAGEM DA CENTRÍFUGA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2621.37 | 2621.37 | 3386.81 | 3386.81 | 1.292
124 | SE11000/O0-012 | LINHA DE RECALQUE ÁGUA PARA LAVAGEM DO ADENSADOR CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1489.7 | 1489.7 | 1924.69 | 1924.69 | 1.292
125 | SE11000/O0-013 | LINHA DE RECALQUE ÁGUA PARA PREPARADOR DE POLÍMERO CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 144.5 | 144.5 | 186.69 | 186.69 | 1.292
126 | SE11000/O0-015 | LINHA DE RECALQUE DE POLÍMERO PARA DOSAGEM NO ADENSADOR CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 982.5 | 982.5 | 1269.39 | 1269.39 | 1.292
127 | SE11000/O0-016 | LINHA DE RECALQUE DE POLÍMERO PARA DOSAGEM NA CENTRÍFUGA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1187.82 | 1187.82 | 1534.66 | 1534.66 | 1.292
128 | SE11000/O0-017 | SAÍDA DE EFLUENTE LÍQUIDO E LODO DA CENTÍFUGA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 714.06 | 714.06 | 922.57 | 922.57 | 1.292
129 | SE11000/O0-008 | SAÍDA DE EFLUENTE LÍQUIDO E LODO DO ADENSADOR CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 730.13 | 730.13 | 943.32 | 943.32 | 1.292
130 | SE11000/O0-009 | SUCÇÃO DE ÁGUA DO SISTEMA DE ÁGUA PRESSURIZADA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3385.99 | 3385.99 | 4374.7 | 4374.7 | 1.292
131 | SE11000/O0-014 | SUCÇÃO DO PREPARADOR DE POLÍMERO PARA ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE DOSAGEM CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1185.82 | 1185.82 | 1532.08 | 1532.08 | 1.292
132 |  | Serviços Diversos |  |  |  | 22922.97 |  | 29616.49
133 | 65001126 | PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO | M2 | 4 | 28.58 | 114.32 | 36.93 | 147.72 | 1.292
134 | 65001133 | MONOVIA EM PERFIL METALICO " I " DE 8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 17 | 395.72 | 6727.24 | 511.27 | 8691.59 | 1.292
135 | SE11000/O0-011 | TALHA MECÂNICA COMPACTA, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.000 KG, ELEVACAO DE 5,0 M E CARRO TROLEY MECÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1646.75 | 3293.5 | 2127.6 | 4255.2 | 1.292
136 | SE11000/O0-019 | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA, CAPACIDADE PARA 5 M3, PARA COLETA DO LODO DESIDRATADO, COM DOIS(2) CARRINHOS REBOQUE E TRILHOS DE 9,00 M, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1 | 12787.91 | 12787.91 | 16521.98 | 16521.98 | 1.292
137 |  | MATERIAIS |  |  |  | 11352.55 |  | 13543.46
138 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA |  |  |  | 11352.55 |  | 13543.46
139 | SE11000/O0-012 | ARRUELA C/ BORRACHA (ABMF), DN 100 MM | UN | 5 | 56.01 | 280.05 | 66.82 | 334.1 |  | 1.193
140 | SE11000/O0-036 | CURVA 90°DE F°F°COM FLANGES (C90°FF10X), DN 100 MM | UN | 2 | 409.36 | 818.73 | 488.37 | 976.74 |  | 1.193
141 | 25001110 | CURVA 90º FOFO ESG.BB JE DN 100 | UN | 1 | 409.36 | 409.36 | 488.37 | 488.37 |  | 1.193
142 | SE11000/O0-037 | TUBO DE F°F°COM FLANGE E PONTA (TFP10X), DN 100 MM L= 3,50 M | UN | 1 | 640.47 | 640.47 | 764.08 | 764.08 |  | 1.193
143 | SE11000/O0-009 | PARAFUSO COM PORCA ( PPFIQ ), Ø 16 X 80 MM | UN | 40 | 11.81 | 472.53 | 14.09 | 563.6 |  | 1.193
144 | SE11000/O0-038 | TUBO DE F°F°COM FLANGES (TFL10X), DN 100 MM L= 0,70 M | UN | 1 | 856.29 | 856.29 | 1021.55 | 1021.55 |  | 1.193
145 | SE11000/O0-039 | TUBO DE F°F°COM FLANGES (TFL10X), DN 100 MM L= 1,85 M | UN | 1 | 1778.04 | 1778.04 | 2121.2 | 2121.2 |  | 1.193
146 | SE11000/O0-040 | ESCADA METÁLICA MÓVEL COM UM DEGRAU DE 50 CM E TRÊS DE 25 CM, L= 70 CM E H= 74 CM, CONFORME PROJETO | UN | 1 | 4380 | 4380 | 5225.34 | 5225.34 |  | 1.193
147 | 21090 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | 2 | 579.99 | 1159.98 | 691.93 | 1383.86 |  | 1.193
148 | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 6 | 14.91 | 89.46 | 17.79 | 106.74 |  | 1.193
149 | 20065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 12 | 38.97 | 467.64 | 46.49 | 557.88 |  | 1.193
150 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 501513.83 |  | 598306
151 |  | Equipamentos Fornecimento CONTRATADA |  |  |  | 501513.83 |  | 598306
152 | NÃO EXPORTÁVEL-001 | SISTEMA DE ADENSAMENTO E DESIDRATAÇÃO (ADENSADOR E REATOR DE FLOCULAÇÃO, CENTRÍFUGA TIPO DECANTER, SISTEMA DE BOMBAS DE PREPARO E DOSAGEM E PAINEL DE CONTROLE),CONFORME ESPECIFICAÇÃO | UN | 1 | 501513.83 | 501513.83 | 598306 | 598306 |  | 1.193
153 |  | UTR-ETA II - INTERLIGAÇÃO ETA/TANQUES COMPENSAÇÃO |  |  |  | 61973.31 |  | 74600.963
154 |  | SERVIÇOS |  |  |  | 6711.79 |  | 8673.787
155 |  | Construção Civil |  |  |  | 711.2 |  | 919.2
156 | 90739 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | M | 80 | 8.89 | 711.2 | 11.49 | 919.2 | 1.292
157 |  | Movimento de Terra |  |  |  | 3302.64 |  | 4266.795
158 | 65000152 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M | M3 | 14.5 | 63.57 | 921.77 | 82.13 | 1190.885 | 1.292
159 | 65000160 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M3 | 58 | 13.09 | 759.22 | 16.91 | 980.78 | 1.292
160 | 65000173 | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO | M3 | 57 | 23.36 | 1331.52 | 30.18 | 1720.26 | 1.292
161 | 65000181 | CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL | M3 | 19 | 2.4 | 45.6 | 3.1 | 58.9 | 1.292
162 | 65002545 | TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM | M3 | 19 | 4.53 | 86.07 | 5.85 | 111.15 | 1.292
163 | 65002546 | ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM | M3K | 38 | 2.26 | 85.88 | 2.92 | 110.96 | 1.292
164 | 65000182 | DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 19 | 0.61 | 11.59 | 0.79 | 15.01 | 1.292
165 | 65000176 | ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | M3 | 19 | 3.21 | 60.99 | 4.15 | 78.85 | 1.292
166 |  | Assentamentos |  |  |  | 1943.12 |  | 2512.36
167 | 65000403 | MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO | KG | 428 | 4.54 | 1943.12 | 5.87 | 2512.36 | 1.292
168 |  | Topografia |  |  |  | 40.43 |  | 52.232
169 | 65001147 | CADASTRO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA (RDA) | KM | 0.08 | 505.34 | 40.43 | 652.9 | 52.232 | 1.292
170 |  | Serviços Específicos |  |  |  | 714.4 |  | 923.2
171 | 99063 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO | M | 80 | 8.93 | 714.4 | 11.54 | 923.2 | 1.292
172 |  | MATERIAIS |  |  |  | 55261.52 |  | 65927.176
173 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA |  |  |  | 55261.52 |  | 65927.176
174 | 25002547 | TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN400X6M | M | 84 | 330.31 | 27746.04 | 394.06 | 33101.04 |  | 1.193
175 | SE11000/O0-007 | ARRUELA C/ BORRACHA ( ABMF ), DN 400 MM | UN | 2 | 59.12 | 118.24 | 70.53 | 141.06 |  | 1.193
176 | SE11000/O0-018 | CABEÇOTE (CAB) - EURO 300/350/400 MM | UN | 1 | 282 | 282 | 336.43 | 336.43 |  | 1.193
177 | SE11000/O0-024 | CURVA 90°DE F°F°, COM BOLSAS, ( C90°JGS ), DN 400 MM | UN | 1 | 3748.54 | 3748.54 | 4472.01 | 4472.01 |  | 1.193
178 | 25000611 | EXTREMIDADE FOFO BF JE PN10 DN 400 | UN | 2 | 2098.58 | 4197.16 | 2503.61 | 5007.22 |  | 1.193
179 | SE11000/O0-005 | PARAFUSO COM PORCA ( PPFIQ ), Ø 24 X 110 MM | UN | 32 | 38.91 | 1245.01 | 46.42 | 1485.44 |  | 1.193
180 | SE11000/O0-025 | REGISTRO DE F°F°, COM FLANGE E CABEÇOTE, ( R23FC10 ), DN 400 MM | UN | 1 | 17677.03 | 17677.03 | 21088.7 | 21088.7 |  | 1.193
181 | SE11000/O0-026 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXA DE REGISTRO, TIPO TD5 | UN | 1 | 241.54 | 241.54 | 288.16 | 288.16 |  | 1.193
182 | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 0.4 | 14.91 | 5.96 | 17.79 | 7.116 |  | 1.193
183 |  | UTR-ETA II - LINHA DE RECALQUE |  |  |  | 38455.4 |  | 46859.6258
184 |  | SERVIÇOS |  |  |  | 9920.23 |  | 12816.7058
185 |  | Movimento de Terra |  |  |  | 3977.6 |  | 5138.77
186 | 65000152 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M | M3 | 16 | 63.57 | 1017.12 | 82.13 | 1314.08 | 1.292
187 | 65000153 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 | M3 | 1 | 84.76 | 84.76 | 109.51 | 109.51 | 1.292
188 | 65000160 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M3 | 68 | 13.09 | 890.12 | 16.91 | 1149.88 | 1.292
189 | 65000173 | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO | M3 | 85 | 23.36 | 1985.6 | 30.18 | 2565.3 | 1.292
190 |  | Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem |  |  |  | 4564.07 |  | 5896.72
191 | 101570 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 169 | 23.77 | 4017.13 | 30.71 | 5189.99 | 1.292
192 | 101572 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 29 | 18.86 | 546.94 | 24.37 | 706.73 | 1.292
193 |  | Assentamentos |  |  |  | 416.16 |  | 537.54
194 | 97158 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 102 | 4.08 | 416.16 | 5.27 | 537.54 | 1.292
195 |  | Topografia |  |  |  | 51.54 |  | 66.5958
196 | 65001147 | CADASTRO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA (RDA) | KM | 0.102 | 505.34 | 51.54 | 652.9 | 66.5958 | 1.292
197 |  | Serviços Específicos |  |  |  | 910.86 |  | 1177.08
198 | 99063 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO | M | 102 | 8.93 | 910.86 | 11.54 | 1177.08 | 1.292
199 |  | MATERIAIS |  |  |  | 28535.17 |  | 34042.92
200 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA |  |  |  | 28535.17 |  | 34042.92
201 | 25040210 | TUBO FOFO PB EMIN 6,00MM DN 100XCMIN5,5M | M | 102 | 269.51 | 27490.02 | 321.53 | 32796.06 |  | 1.193
202 | 25000065 | CURVA 22º30' FOFO BB JE DN 100 | UN | 1 | 177.59 | 177.59 | 211.86 | 211.86 |  | 1.193
203 | 25000087 | CURVA 90º FOFO BB JE DN 100 | UN | 4 | 216.89 | 867.56 | 258.75 | 1035 |  | 1.193
204 |  | UTR-ETA II - ESGOTAMENTO DO ADENSADOR E CENTRIFUGA |  |  |  | 18193.28 |  | 22689.42
205 |  | SERVIÇOS |  |  |  | 9945.8 |  | 12850.06
206 |  | Construção Civil |  |  |  | 312.3 |  | 403.2
207 | 90734 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MMM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | M | 90 | 3.47 | 312.3 | 4.48 | 403.2 | 1.292
208 |  | Movimento de Terra |  |  |  | 4559.06 |  | 5890.125
209 | 65000152 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M | M3 | 16 | 63.57 | 1017.12 | 82.13 | 1314.08 | 1.292
210 | 65000153 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M | M3 | 1 | 84.76 | 84.76 | 109.51 | 109.51 | 1.292
211 | 65000160 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M3 | 63.5 | 13.09 | 831.22 | 16.91 | 1073.785 | 1.292
212 | 65000161 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M | M3 | 3.5 | 17.69 | 61.92 | 22.86 | 80.01 | 1.292
213 | 65000172 | ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS | M2 | 59 | 10.2 | 601.8 | 13.18 | 777.62 | 1.292
214 | 65000173 | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO | M3 | 84 | 23.36 | 1962.24 | 30.18 | 2535.12 | 1.292
215 |  | Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem |  |  |  | 2244.34 |  | 2900.03
216 | 101572 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 119 | 18.86 | 2244.34 | 24.37 | 2900.03 | 1.292
217 |  | Fundações e Estruturas |  |  |  | 1980.92 |  | 2559.344
218 | 65000316 | POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/-, EM ANEIS PRE- UM MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/ | UN | 2 | 807.41 | 1614.82 | 1043.17 | 2086.34 | 1.292
219 | 65000317 | ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M) | M | 0.6 | 610.17 | 366.1 | 788.34 | 473.004 | 1.292
220 |  | Topografia |  |  |  | 45.48 |  | 58.761
221 | 65001147 | CADASTRO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA (RDA) | KM | 0.09 | 505.34 | 45.48 | 652.9 | 58.761 | 1.292
222 |  | Serviços Específicos |  |  |  | 803.7 |  | 1038.6
223 | 99063 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO | M | 90 | 8.93 | 803.7 | 11.54 | 1038.6 | 1.292
224 |  | MATERIAIS |  |  |  | 8247.48 |  | 9839.36
225 |  | Materiais Fornecimento CONTRATADA |  |  |  | 8247.48 |  | 9839.36
226 | 41936 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | M | 90 | 78.75 | 7087.5 | 93.95 | 8455.5 |  | 1.193
227 | 21090 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | 2 | 579.99 | 1159.98 | 691.93 | 1383.86 |  | 1.193