	[bookmark: _Hlk161835724]FOLHA N.º

	MODALIDADE: ADESÃO

	N.º  008/2025

	PROCESSO N.º 050/2025

	VISTO: 

	DATA: 31/10/2025


[image: ]SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI 533/66 
CNPJ 25.269.069/0001-46
TRÊS PONTAS – MG.
 “TERRA DO PADRE VICTOR”



 

[bookmark: _Toc155271636]TERMO DE REFERÊNCIA
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Aquisição de produtos químicos e sal para serem utilizados no tratamento de água para consumo humano., nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
	Item
	Código
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	Valor unitário
	Valor total

	1
	67575
	ACIDO FLUOSSILICICO LIQUIDO
- TIPO ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE AGUA COM AS                                                                                                                                                                                                                  SEGUINTES PROPRIEDADES FISICO-QUIMICA:                                                                                                                                                                                                                          -FORMULA: H2SIF6;                                                                                                                                                                                                                                               -COMPOSICAO:                                                                                                                                                                                                                                                    -TEOR DE H2SIF6 (MINIMO) = 20%;                                                                                                                                                                                                                                 -TEOR DE FLUOR (MINIMO) = 15,4%;                                                                                                                                                                                                                                CARACTERISTICA:                                                                                                                                                                                                                                                 -ESTADO FISICO: LIQUIDO;                                                                                                                                                                                                                                        -DENSIDADE: 1,200 A 1,300;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ATENDER A PORTARIA GM/MS Nº 888 DE 4                                                                                                                                                                                                                            DE MAIO DE 2021 E ABNT NBR 15784/2017
	QUILO
	13500
	R$ 3,25
	R$ 43.875,00

	2
	73566
	ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO - EM SOLUÇÃO AQUOSA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA

- CARACTERÍSTICAS: 
- CONCENTRAÇÃO (EM PESO): 53,0 A 55,0%
- DENSIDADE A 20,0 °C: 1,53 A 1,57 G/CM³
- PH: 4,50 A 5,50
- APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO
- COR: INCOLOR
- %P2O5 (BASE SECA): MÍNIMO DE 60,0%
- % SÓDIO (BASE SECA): 20,0 A 25,0%
- %FOSFATO REATIVO (BASE SECA): 20,0 A 25,0%
- SOLUBILIDADE: SOLÚVEL EM ÁGUA
- %INSOLÚVEIS: MENOR QUE 0,10%
- TOXICIDADE: ATÓXICO
	QUILO
	2700
	R$ 8,48
	R$ 22.896,00

	3
	70223
	ACIDO FLUOSSILICICO LIQUIDO.
(ME/EPP/MEI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - TIPO ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE AGUA COM AS                                                                                                                                                                                                                  SEGUINTES PROPRIEDADES FISICO-QUIMICA:                                                                                                                                                                                                                          -FORMULA: H2SIF6;                                                                                                                                                                                                                                               -COMPOSICAO:                                                                                                                                                                                                                                                    -TEOR DE H2SIF6 (MINIMO) = 20%;                                                                                                                                                                                                                                 -TEOR DE FLUOR (MINIMO) = 15,4%;                                                                                                                                                                                                                                CARACTERISTICA:                                                                                                                                                                                                                                                 -ESTADO FISICO: LIQUIDO;                                                                                                                                                                                                                                        -DENSIDADE: 1,200 A 1,300;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ATENDER A PORTARIA GM/MS Nº 888 DE 4 DE MAIO DE                                                                                                                                                                                                                 2021 E ABNT NBR 15.784/2017.
	QUILO
	4500
	R$ 2,99
	R$ 13.455,00

	4
	69021
	SAL GRANULADO-CLORETO DE SODIO
-SEM IODO-GRANULOMETRIA MINIMA DE 2,00MM.
	QUILO
	33750
	R$ 0,99
	R$ 33.412,50

	5
	70776
	SAL GRANULADO-CLORETO DE SODIO - SEM IODO-GRANULOMETRIA MINIMA DE 2,00MM.                                                                                                                                                                                                              ME-EPP-MEI
	QUILO
	11250
	R$ 0,99
	R$ 11.137,50

	6
	68627
	HIDROXIDO DE CALCIO EM
SUSPENSAO AQUOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ESPECIFICACAO TECNICA:                                                                                                                                                                                                                                          CA (OH)2 = 19,0% A 21,0% (CONCENTRACAO)                                                                                                                                                                                                                         SUBSTANCIAS REATIVAS HCI - CACO3 = 0,80% (MAXIMO)                                                                                                                                                                                                               SIO2 + RI: 0,25% (MAXIMO)                                                                                                                                                                                                                                       MG (OH)2: 0,50% (MAXIMO)                                                                                                                                                                                                                                        SUSPENSAO EM 24H = 95,00% (MINIMO)                                                                                                                                                                                                                              MASSA ESPECIFICA:  = 1,00 A 1,20 G/ML                                                                                                                                                                                                                           RETIDO EM PENEIRA DE 0,075 MM: 0,60% (MAXIMO)                                                                                                                                                                                                                   VISCOSIDADE CORPO FORD 06 MM: 17 SEGUNDOS                                                                                                                                                                                                                       DIOXINAS E FURANOS = ISENTO                                                                                                                                                                                                                                     IMPUREZAS METALICAS/METAIS PESADOS, FLUORETOS,                                                                                                                                                                                                                  RADIONUCLIDIOS: EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR                                                                                                                                                                                                                  15784/2017 E PORTARIA DE CONSOLIDACAO DO                                                                                                                                                                                                                        MINISTERIO DA SAUDE Nº 05/17, ANEXO XX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         COMPOSICOES QUIMICAS:                                                                                                                                                                                                                                           HIDROXIDO DE CALCIO CA (OH)2: 19% A 21%                                                                                                                                                                                                                         SUBSTANCIAS REATIVAS HCI - CACO3: 0,80% (MAXIMO)                                                                                                                                                                                                                SILICA + RESIDUO INSOLUVEL - SIO2 + RI: 0,25%                                                                                                                                                                                                                   (MAXIMO)                                                                                                                                                                                                                                                        HIDROXIDO DE MAGNESIO - MG (OH)2: 0,50% (MAXIMO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CARACTERISTICA FISICAS:                                                                                                                                                                                                                                         SUSPENSAO EM 24H = 95,00% (MINIMO)                                                                                                                                                                                                                              MASSA ESPECIFICA:  = 1,00 A 1,20 G/ML                                                                                                                                                                                                                           RETIDO EM PENEIRA DE 0,075 MM: 0,60% (MAXIMO)                                                                                                                                                                                                                   VISCOSIDADE CORPO FORD 06 MM: 17 SEGUNDOS (MAXIMO)                                                                                                                                                                                                              ANALISES ESPECIFICAS (ANALISES REALIZADAS POR LOTE RECEBIDO):                                                                                                                                                                                                                                                     DIOXINAS E FURANOS - ISENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . ALUMINIO, ANTIMONIO, ARSENIO, BARIO, BERILIO,                                                                                                                                                                                                                 CADMIO, CROMO ,                                                                                                                                                                                                                                                  CHUMBO, FERRO, MANGANES, MERCURIO, SELENIO, TALIO E ZINCO,                                                                                                                                                                                                                                                         FLUORETO E RADIONUCLIDIOS, DEVERAO ESTAR EM                                                                                                                                                                                                                     CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15784/2017 E PORTARIA                                                                                                                                                                                                               DE CONSOLIDACAO DO MINISTERIO DA SAUDE Nº 05/17,  ANEXO XX.
	QUILO
	60000
	R$ 0,88
	R$ 52.800,00

	7
	65891
	HIDROXIDO DE CALCIO EM
SUSPENSAO AQUOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ESPECIFICACAO TECNICA:                                                                                                                                                                                                                                          CA (OH)2 = 19,0% A 21,0% (CONCENTRACAO)                                                                                                                                                                                                                         SUBSTANCIAS REATIVAS HCI - CACO3 = 0,80% (MAXIMO)                                                                                                                                                                                                               SIO2 + RI: 0,25% (MAXIMO)                                                                                                                                                                                                                                       MG (OH)2: 0,50% (MAXIMO)                                                                                                                                                                                                                                        SUSPENSAO EM 24H = 95,00% (MINIMO)                                                                                                                                                                                                                              MASSA ESPECIFICA:  = 1,00 A 1,20 G/ML                                                                                                                                                                                                                           RETIDO EM PENEIRA DE 0,075 MM: 0,60% (MAXIMO)                                                                                                                                                                                                                   VISCOSIDADE CORPO FORD 06 MM: 17 SEGUNDOS                                                                                                                                                                                                                       DIOXINAS E FURANOS = ISENTO                                                                                                                                                                                                                                     IMPUREZAS METALICAS/METAIS PESADOS, FLUORETOS,                                                                                                                                                                                                                  RADIONUCLIDIOS: EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR                                                                                                                                                                                                                  15784/2017 E PORTARIA DE CONSOLIDACAO DO                                                                                                                                                                                                                        MINISTERIO DA SAUDE Nº 05/17, ANEXO XX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         COMPOSICOES QUIMICAS:                                                                                                                                                                                                                                           HIDROXIDO DE CALCIO CA (OH)2: 19% A 21%                                                                                                                                                                                                                         SUBSTANCIAS REATIVAS HCI - CACO3: 0,80% (MAXIMO)                                                                                                                                                                                                                SILICA + RESIDUO INSOLUVEL - SIO2 + RI: 0,25%                                                                                                                                                                                                                   (MAXIMO)                                                                                                                                                                                                                                                        HIDROXIDO DE MAGNESIO - MG (OH)2: 0,50% (MAXIMO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CARACTERISTICA FISICAS:                                                                                                                                                                                                                                         SUSPENSAO EM 24H = 95,00% (MINIMO)                                                                                                                                                                                                                              MASSA ESPECIFICA:  = 1,00 A 1,20 G/ML                                                                                                                                                                                                                           RETIDO EM PENEIRA DE 0,075 MM: 0,60% (MAXIMO)                                                                                                                                                                                                                   VISCOSIDADE CORPO FORD 06 MM: 17 SEGUNDOS (MAXIMO)                                                                                                                                                                                                              ANALISES ESPECIFICAS (ANALISES REALIZADAS POR LOTE RECEBIDO):                                                                                                                                                                                                                                                     DIOXINAS E FURANOS - ISENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . ALUMINIO, ANTIMONIO, ARSENIO, BARIO, BERILIO,                                                                                                                                                                                                                 CADMIO, CROMO ,                                                                                                                                                                                                                                                  CHUMBO, FERRO, MANGANES, MERCURIO, SELENIO, TALIO E ZINCO,                                                                                                                                                                                                                                                         FLUORETO E RADIONUCLIDIOS, DEVERAO ESTAR EM                                                                                                                                                                                                                     CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15784/2017 E PORTARIA                                                                                                                                                                                                               DE CONSOLIDACAO DO MINISTERIO DA SAUDE Nº 05/17,  ANEXO XX.
	QUILO
	20000
	R$ 0,89
	R$ 17.800,00

	8
	70521
	POLICLORETO DE ALUMINIO
AQUISICAO DE COAGULANTE POLICLORETO DE ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                 CONCENTRADO - PAC 12, PARA CLARIFICACAO DA AGUA                                                                                                                                                                                                                 BRUTA DAS ETAS IPIRANGA E PARAISO.                                                                                                                                                                                                                              CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS                                                                                                                                                                                                                               FORMA FISICA: LIQUIDO                                                                                                                                                                                                                                           COR: AMBAR                                                                                                                                                                                                                                                      PH(SOLUCAO 10%) A 25ºC : 3,0 A 5,0                                                                                                                                                                                                                              DENSIDADE A 25ºC: 1,28 + OU - 0,05G/CM3                                                                                                                                                                                                                         CONCENTRACAO: 9 A 12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ATENDER A PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04                                                                                                                                                                                                                            DE MAIO DE 2021 E ABNT NBR 15.784/2017
	QUILO
	157500
	R$ 2,00
	R$ 315.000,00

	9
	77907
	HIPOCLORITO DE CÁLCIO EM TABLETES - PESANDO EM MÉDIA 200G, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:CLORO ATIVO (% EM MASSA) - TEOR MÍNIMO 65%RESÍDUO INSOLÚVEL - TEOR MÁXIMO 5,0%DEVERÃO SER FORNECIDOS OS LAUDOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DOS PRODUTO.O FORNECIMENTO DEVERÁ SER FEITO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. DEVE SER APRESENTADO LAUDO DEMONSTRANDO QUE O PRODUTO É ESPECÍFICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.
	QUILO
	65
	R$ 20,45
	R$ 1.329,25

	10
	70564
	POLICLORETO DE ALUMINIO.
AQUISICAO DE COAGULANTE POLICLORETO DE ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                 CONCENTRADO - PAC 12, PARA CLARIFICACAO DA AGUA                                                                                                                                                                                                                 BRUTA DAS ETAS IPIRANGA E PARAISO.                                                                                                                                                                                                                              CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS                                                                                                                                                                                                                               FORMA FISICA: LIQUIDO                                                                                                                                                                                                                                           COR: AMBAR                                                                                                                                                                                                                                                      PH(SOLUCAO 10%) A 25ºC : 3,0 A 5,0                                                                                                                                                                                                                              DENSIDADE A 25ºC: 1,28 + OU - 0,05G/CM3                                                                                                                                                                                                                         CONCENTRACAO: 9% A 12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ATENDER A PORTARIA GM/MS Nº 888 DE 4                                                                                                                                                                                                                            DE MAIO  DE 2021 E ABNT NBR 15.784/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ME-EPP-MEI
	QUILO
	52500
	R$ 2,00
	R$ 105.000,00

	11
	80621
	ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO - EM SOLUÇÃO AQUOSA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA

- CARACTERÍSTICAS: 
- CONCENTRAÇÃO (EM PESO): 53,0 A 55,0%
- DENSIDADE A 20,0 °C: 1,53 A 1,57 G/CM³
- PH: 4,50 A 5,50
- APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO
- COR: INCOLOR
- %P2O5 (BASE SECA): MÍNIMO DE 60,0%
- % SÓDIO (BASE SECA): 20,0 A 25,0%
- %FOSFATO REATIVO (BASE SECA): 20,0 A 25,0%
- SOLUBILIDADE: SOLÚVEL EM ÁGUA
- %INSOLÚVEIS: MENOR QUE 0,10%
- TOXICIDADE: ATÓXICO
EXCLUSIVO ME/EPP
	QUILO
	900
	R$ 11,10
	R$ 9.990,00
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DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição de produtos químicos destinados ao tratamento de água é uma etapa crucial para garantir a eficiência dos processos de tratamento e a qualidade do recurso hídrico fornecido aos usuários. Essa medida se justifica pela necessidade de utilizar substâncias específicas e adequadas para purificar a água, removendo impurezas, microrganismos e substâncias indesejadas, tornando-a própria para o consumo humano.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Ao considerar a aquisição de produtos químicos para tratamento de água, é crucial realizar uma análise abrangente das opções disponíveis no mercado. Esses produtos desempenham papéis específicos no processo de tratamento de água, como a remoção de flúor, ajuste de pH e desinfecção.

A informação de que a autarquia já utiliza, com sucesso, produtos químicos como ácido fluossilícico, hidróxido de cálcio, policloreto, ortopolifosfato e sal é de grande relevância. A experiência prévia no uso dessas substâncias constitui uma base sólida para justificar sua escolha e continuidade. Os resultados positivos obtidos comprovam a eficácia dos produtos e sua adequação às condições e necessidades locais. Além disso, o conhecimento prévio da equipe técnica quanto ao manuseio e aplicação desses produtos tende a facilitar a transição para o uso contínuo ou ampliado, otimizando os processos operacionais.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) já possui processos próprios em andamento relacionados à aquisição e utilização de produtos químicos empregados no tratamento de água. Entretanto, destaca-se que o CISAB Sul (Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região Sul) realizou recentemente uma compra compartilhada de produtos químicos, da qual o SAAE participou como órgão integrante.

Essa participação demonstra o alinhamento da autarquia com práticas de gestão consorciada, visando à economicidade, padronização de insumos e otimização dos processos de aquisição.

Conforme demonstrado em planilha anexa, apresentam-se os processos atualmente existentes no SAAE, bem como os valores ofertados pelo CISAB Sul na compra compartilhada, permitindo a devida comparação e análise de vantajosidade econômica.

Da análise comparativa entre os processos próprios do SAAE e os valores ofertados pelo CISAB Sul, depreende-se que, em alguns itens, os preços apresentados pelo consórcio se mostram mais vantajosos, enquanto em outros o valor atual do SAAE permanece mais competitivo.

Verifica-se, especificamente, que para os produtos Policloreto e Ortopolifosfato, o processo vigente do SAAE possui validade até 05/11/2025, garantindo o fornecimento até essa data. Já em relação ao Sal Cota Ampla e ao Hidróxido de Cálcio (Ampla), observa-se que os preços atuais do SAAE são mais baixos, entretanto, a ata de registro de preços possui vigência apenas até 13/04/2026, enquanto a ata do CISAB Sul, da qual o SAAE é órgão participante, tem validade até setembro de 2026.

Dessa forma, considerando tanto os aspectos econômicos quanto operacionais, será adotado o seguinte critério:

Durante os pedidos de fornecimento, serão priorizados os itens com menor valor unitário, de acordo com o preço vigente em cada processo;

Ao término da vigência de uma das atas ou em caso de esgotamento do quantitativo, será utilizado o processo que apresentar o menor valor disponível no momento, assegurando a continuidade do abastecimento e a otimização dos recursos públicos.

Com a adoção da estratégia proposta e a participação do SAAE na ata de registro de preços do CISAB Sul, pretende-se alcançar uma série de resultados que contribuam diretamente para a eficiência operacional e administrativa da autarquia. Em primeiro lugar, busca-se garantir a continuidade do fornecimento de produtos químicos essenciais ao tratamento de água, evitando riscos de desabastecimento e assegurando a manutenção da qualidade dos serviços prestados à população.

Além disso, almeja-se otimizar os recursos financeiros disponíveis, priorizando sempre a aquisição dos produtos pelos menores valores ofertados, seja por meio dos processos próprios do SAAE ou da ata do CISAB Sul. Essa prática permitirá maior racionalidade nos gastos públicos e uma gestão mais eficiente das compras, com flexibilidade para escolher o fornecedor mais vantajoso em cada momento.

Outro resultado esperado é o aprimoramento da gestão de suprimentos, promovendo maior agilidade nos processos de aquisição e reduzindo riscos de atrasos e descontinuidade. A participação na compra compartilhada também fortalece a atuação consorciada do SAAE, ampliando os benefícios decorrentes da cooperação entre os municípios e contribuindo para a padronização dos produtos químicos utilizados, o que facilita o controle de qualidade e o treinamento das equipes operacionais.

Por fim, pretende-se reforçar os princípios da economicidade, eficiência e transparência na administração pública, demonstrando o compromisso do SAAE com a boa gestão dos recursos e com a prestação de um serviço essencial de forma segura, sustentável e responsável.

DO AGRUPAMENTO DOS ITENS EM LOTES

Será adquirido por item.

DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO.

Ao optar pela entrega parcelada, a autarquia pode gerenciar melhor seu orçamento, distribuindo os gastos ao longo do período de fornecimento. 

Ao receber os produtos conforme a necessidade, a autarquia consegue evitar o acúmulo de grandes quantidades o que reduz o risco de desperdício devido à expiração do prazo de validade dos produtos, garantindo que sejam utilizados enquanto ainda estão em condições ideais.

Além do mais, a autarquia não possui local apropriado para o armazenamento dos produtos para longos períodos.

2.1 O serviço/objeto deste Termo de Referência é de natureza comum, uma vez que possui padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio deespecificações usuais de mercado, conforme definição descrita no art. 6º, inciso XIII, da Lei n.º 14.133/2021, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica. 
3 [bookmark: _Toc155271639]DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇO/PRODUTO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

3.1 Trata-se de aquisição de produto comum, a ser contratado mediante adesão de licitação, o qual a autarquia foi órgão participante da licitação realizada pelo CISAB SUL, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, sobre o critério de julgamento menor preço, no Sistema de Registro de Preços

3.2 A prestação dos serviços/Aquisição não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a Administração CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidadee subordinação direta. 

3.3 O critério de seleção adotado será o fornecedor que apresentar o MENOR PREÇO UNITÁRIO, observadas as exigências contidas neste edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.

3.4 Para além do critério acima, será observada a adstrição aos requisitos dispostos no presente termo, bem como a aptidão para o fornecimento do objeto em características, quantidades e prazos compatíveis com esta contratação.

3.5 Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto e que satisfaçam a todas as exigências e normas contidas neste Termo de Referência. 

3.6 Não poderão participar as empresas que se encontrarem em processo de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com as ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. 

3.7 Para a habilitação do fornecedor mais bem classificado serão exigidas, exclusivamente, as condições de habilitação exigidos, nos termos do art. 62 da Lei nº 14.133 de 2021. 

3.8 Nos termos do art. 68 da Lei 14.133/21, as habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos: 

3.8.1 A inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
3.8.2 A regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
3.8.3 A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
3.8.4 A regularidade perante a Justiça do Trabalho; 
3.8.5 O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
8. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais.
3.8.7 Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 
3.8.8 Com relação a qualificação técnica: Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares. Comprovar capacidade de fornecer durante o período de um ano, para o item de interesse, no mínimo 50% dos quantitativos previstos na tabela constante no item 1.1 do Termo de Referência; Certificado de Regularidade (CR) no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP do fabricante do material ofertado, referente aos itens cuja natureza seja ligada as atividades. Licenciamento ambiental do fabricante do material, emitida pelo Órgão de proteção Ambiental competente, conforme estabelecido na Resolução CONAMA 237.
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4.1        Não será necessário envio de amostras.
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5.1 O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso e o contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas, conforme disposto no Artigo 84 da Lei Federal de nº 14.133/2021. Conforme disposto no Parágrafo Único ao Artigo 84 da Lei Federal de nº 14.133/2021, os contratos oriundos da Ata de Registro de Preços, terão suas vigências estabelecidas em conformidade com as disposições nela contidas.

5.2 A Ata de Registro de Preços terá validade de um ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada na forma do art.84º da Lei n.14.133, de 1º de abril de 2021

5.3 É vedado efetuara créscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços.

5.4  A existência de preços registrados não obriga a autarquia a firmar contratações que deles poderão advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
6 [bookmark: _Toc124771806][bookmark: _Toc124846871][bookmark: _Toc155271642]DA GESTÃO DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmada Ata de Registro de Preços.
6.2 O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, ou o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.Conforme consta do § 1º do Artigo 90 da Lei Federal de nº 14.133/2021, o prazo acima poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada e desde que o motivo apresentado seja aceito pelo município. 
6.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 
6.2.2  O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
6.3 A ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente, deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
6.4 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato/ata, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
6.5 As comunicações serão feitas exclusivamente por meios eletrônicos (e-mail e/ou WhatsApp) e serão consideradas válidas após 02 (dois) dias úteis do seu envio, mesmo sem a confirmação de leitura. 
6.6 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
6.7 Após a assinatura da ata de registro de preços e durante o seu período de vigência a beneficiária será convocada para assinar o termo de contrato ou retirar a nota de empenho, conforme conveniência da administração.
6.8 O prazo para assinatura e envio do contrato será os mesmos disposto no item 6.2.
6.9 A execução do contrato/ata deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).
6.10 O fiscal do contrato/ata acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
6.10.1 O fiscal do contrato/ata anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º)
6.10.2 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato/ata emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 
6.10.3 O fiscal do contrato/ata informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 
6.10.4 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente a autoridade competente. 
6.10.5 O fiscal do contrato/ata comunicará a autoridade competente, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual 
6.11 O fiscal do contrato/ata verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
6.11.1 Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato/ata atuará tempestivamente na solução do problema, reportando a autoridade competente para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; 
6.12 O fiscal do contrato/gestor coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato/ata contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
6.12.1 O fiscal do contrato/gestor acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 
6.12.2 As condições de habilitação consignadas neste Edital deverão ser mantidas pelo licitante durante toda a vigência do contrato, mantendo-se a administração na prerrogativa de exigir sua comprovação a qualquer tempo. 
6.12.3 Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 
6.12.4 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, nas formas do disposto no §4º do Artigo 90 da Lei Federal de nº 14.133/2021. 
6.12.5 Conforme disposto no §5º do Artigo 90 da Lei Federal de nº 14.133/2021, a recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata e o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo município, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e a sujeitara às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante, quando esta for exigida.
6.13  De modo a resguardar a efetiva execução do objeto e, consequentemente, suprir a necessidade apresentada perante o presente procedimento de contratação, têm-se nomeados os seguintes servidores para gestão e fiscalização do contrato/ata: 
Gestor do contrato: Carlos Eduardo Vitor da Silva
Fiscal técnico/operacional: Claudomiro Pinto Barbosa
Auxiliar Fiscalização de Contratos: Wellington Marques Rosa Ponciano 
6.13.1 Ainda, tem-se que, os servidores nomeados aos cargos de gestão e fiscalização da presente contratação possuem nítido conhecimento na área, de modo que se tornam capazes de aferir a qualidade do produto/serviço a ser prestado.
7 [bookmark: _Toc155271643]DA ENTREGA E GARANTIA

7.1 Pela natureza da presente contratação, tem-se que a execução do objeto se dará de forma parcelada

7.2 A CONTRATADA terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Seção de Compras e Patrimônio do SAAE-Três Pontas/MG para entrega do objeto, de segunda a sexta-feira, no horário das 07:30 horas às 11:00 horas ou das 13:00 horas às 16:00 horas, por conta e risco da empresa; inclusive a descarga.

7. Ao receber o e-mail e/ou whatsapp, a licitante deverá responder acusando o recebimento. A licitante vencedora tem até 2 (dois) dias úteis para acusar o recebimento. Após este prazo, será admitido como recebido. 

7.4 O objeto deverá ser entregue na Estação de Tratamento de Água Ipiranga (ETA 01) do SAAE, situada na Avenida Ipiranga, nº 981, Centro– Três Pontas – MG e/ou na Estação de Tratamento de Água (Paraíso), situada na Rua Quiquita Reis, s/n, Três Pontas – MG.

7.5 As entregas que forem feitas fora do prazo mencionado acima, serão aceitas, excepcionalmente pela Comissão de Recebimento, desde que seja apresentado o devido pedido de prorrogação de entrega, que será analisado pelo órgão competente desta Autarquia, para ulterior confirmação ou então sobre a impossibilidade de estender o prazo, sem prejuízo, neste último caso, da aplicação das sanções cabíveis; ficando o SAAE isento de qualquer responsabilidade.

7.6 As entregas que, porventura, não possam ser realizadas dentro do horário normal de expediente da Autarquia deverão ser programadas para outro horário, mediante prévia anuência da fiscalização do SAAE, sem nenhum ônus adicional para a Autarquia.

7.7  A apresentação do produto deve assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em Língua Portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 

7.8 Os produtos que por sua natureza e fruição ofereçam risco à saúde ou segurança deverão ser apresentados em embalagens seguras, nos termos exigidos pelo INMETRO, contendo todas as informações necessárias a seu respeito, de maneira ostensiva e adequada. 

7.9 Todos os materiais devem ser entregues acondicionados em caixas ou recipientes aptos a serem armazenados e em suas embalagens originais do fabricante. 

7.10 Não serão aceitos produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados ou em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação.

7.11 No ato da entrega será procedida a avaliação da qualidade dos produtos e materiais ora licitados com relação à descrição, características, embalagem e rotulagem especificadas no objeto do Edital. 

7.12 No prazo máximo mencionado no subitem acima, a CONTRATADA ficará encarregada pela retirada do objeto no SAAE de Três Pontas, sendo que todos os custos decorrentes do transporte do objeto para conserto ou troca, correrão às custas da CONTRATADA.

7.13 Ao assinar o CONTRATO DE FORNECIMENTO, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer ao SAAE, o objeto que lhe foi adjudicado conforme especificações e condições contidas neste Edital e também na Proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do Edital.
8 DA ORDEM DE PREFERÊNCIA NO CONSUMO DA ATA

8.1 O consumo da Ata deverá ocorrer primeiro no item/lote mais vantajoso, consumindo-se os demais lotes nessa sequência apenas quando exaurido o quantitativo daquele. 

8.2 Se a mesma empresa vencer a licitação nas cotas ampla e reservada, ou vencer em mais de um item/lote espelhado, com preços distintos, o consumo da Ata deve ocorrer primeiro no item/lote mais vantajoso, devendo ser contratados os demais itens/lotes em sequência apenas após o exaurimento dos quantitativos registrados mais vantajosos. 

8.3 Se empresas distintas vencerem cotas ampla e reservada com preços iguais, a cota reservada terá prioridade de contratação. 

8.4 Se empresas distintas venceram itens/lotes espelhados com preços iguais, as microempresas, empresas de pequeno porte e os microempreendedores individuais terão direito de preferência na contratação. 

8.5 Na impossibilidade de se aplicar o critério previsto no item 8.4, o GERENCIADOR deverá realizar sorteio para a definição da ordem de preferência na contratação.
9 [bookmark: _Toc155271644]DO RECEBIMENTO 
9.1 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
9.2 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 7 (sete) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
9.3 Os produtos/serviços defeituosos que não oferecerem a segurança que dele legitimamente se espera, deverão ser substituídos no prazo de até 07 (sete) dias pela CONTRATADA, e às suas expensas, contados a partir da solicitação feita pelo SAAE-Três Pontas/MG, mantido o preço inicialmente contratado, sob pena de ser considerada em atraso quanto à obrigação contratual.

9.4 Os produtos considerados como duráveis que se apresentem impróprios ou inadequados ao uso a que se destina, deverão ser substituídos pela CONTRATADA, tendo a Autarquia Municipal SAAE de Três Pontas/MG, o prazo de 07 (sete) dias contados da data do recebimento, para reclamar a troca. 
9.5 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.
9.6 Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 2 (dois) dias úteis.
9.7 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
9.8 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
9.9 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
9.10 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
9.11 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.
9.12 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
a) o prazo de validade;
b) a data da emissão; 
c) os dados do contrato e do órgão contratante; 
d) o período respectivo de execução do contrato; 
e) o valor a pagar; e 
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
9.13  Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
9.14  A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal nos termo do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.   
10 [bookmark: _Toc155271645]DO PAGAMENTO 
10.1 O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias contados do aceite da nota fiscal.
a) Devendo para isto a empresa vencedora apresentar Nota Fiscal Eletrônica demonstrando descrição correta dos itens, valores unitários e totais.

b) O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
c) O pagamento através de boleto bancário só será efetuado mediante o vencimento do boleto na apresentação.

d)       A CONTRATADA deverá constar na nota fiscal a retenção de imposto de renda, bem como informar o regime tributário o qual a empresa está enquadrada, em consonância ao Decreto Municipal n.º 12.814 de 31 de julho de 2023, sob pena de retenção do Imposto de Renda sobre o valor total do documento.

e) A CONTRATADA deverá constar na nota fiscal os dados bancários para pagamento

10.2 Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal Eletrônica correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Pontas, CNPJ n.º 25.269.069/0001-46, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração apurada.

10.3 A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora, diretamente ao representante da CONTRATANTE, que somente atestará a entrega das mercadorias e liberará a referida Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas.
10.4  Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA pelo representante da CONTRATANTE e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE
10.5 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
10.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
10.7 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
10.8 [bookmark: _Toc124771807][bookmark: _Toc124846872][bookmark: _Toc155271647]Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
11 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
11.1 O custo estimado total da contratação é de R$ 626.695,25 (seiscentos e vinte e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), conforme custos unitários apostos no Título I – Do objeto do Termo de Referência.
11.2 Acompanham o presente Termo o mapa de cotações, contendo os preços unitários referenciais, bem como as memórias de cálculo, os documentos e parâmetros utilizados que deram suporte à obtenção da estimativa acima. 
11.3 O valor da proposta deve abranger os seguintes custos: impostos, encargos sociais e trabalhistas, combustível, manutenção , mensalidade do sistema de rastreamento entre outros custos que forem gerados para execução do serviço. 
11.4 O objeto da contratação não será adjudicado em preço superior ao valor estimado
12 [bookmark: _Toc124846873][bookmark: _Toc155271648]DA  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da seguinte dotação orçamentária do exercício financeiro vigente, e da correspondente no exercício subsequente
03 002 0017 0512 0611 8005 3339030
13 [bookmark: _Toc155271649]DA ADEQUAÇÃO AO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 
13.1 A Esta contratação/aquisição está devidamente prevista e respaldada no Plano Anual de Contratações, conforme DFD de número 037/2025.
14 [bookmark: _Toc155271650]GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.
15 [bookmark: _Toc155271651]OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
15.1 São obrigações do Contratante:
15.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
15.3 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
15.4 Rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo com o CONTRATO 
15.5 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
15.6 Arcar com as despesas de publicação de extrato do CONTRATO DE FORNECIMENTO, bem como dos Termos Aditivos que venham a ser firmados.
15.7 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
15.8 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
15.9 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
15.10 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
15.11 Cientificar o órgão de representação judicial do jurídico para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
15.12 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
15.13 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
16 [bookmark: _Toc155271652]OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
16.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
16.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
16.3 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
16.4 Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do CONTRATO DE  FORNECIMENTO, durante toda a sua vigência, a pedido do SAAE, durante toda a sua vigência, a pedido do SAAE.

16.5 Colocar à disposição da CONTRATANTE todos os meios necessários para comprovação da qualidade do (s) objeto (s), permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações e exigências do Edital.

16.6  Arcar com todas as despesas decorrentes da execução do CONTRATO DE FORNECIMENTO, tais como salários, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, seguros, taxas, impostos e contribuições, indenizações, transporte, alimentação, e outras que porventura venham a ser criadas ou exigidas por lei.

16.7 Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentais sobre o objeto contratado.
16.8 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
16.9 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens/serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
16.10 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
16.11 Entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
16.12 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
16.13 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
16.14 Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
16.15 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
16.16 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
16.17 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
17 [bookmark: _Toc155271653]DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1 O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

17.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato;
17.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
17.1.3 dar causa à inexecução total do contrato;
17.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
17.1.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
17.1.6 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
17.1.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
17.1.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração
falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
17.1.9 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
17.1.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
17.1.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
17.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

17.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item anterior, nos termos da Lei 14.133/21 e Decreto Municipal 13.068/2024, as seguintes sanções:

a) advertência;
b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

17.3 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 17.2. do presente Edital poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item.

17.4 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções.

17.5 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

17.6  A aplicação das sanções previstas no item 17.2. deste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

17.7  Na aplicação da sanção prevista no item 17.2, alínea “b”, do presente edital, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

17.8 Para aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item 17.2 do presente Edital o licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

17.9 Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

17.10 Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

17.11 A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

17.12 É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;
b) pagamento da multa;
c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

17.13  A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “17.1.8” e “m” do item 17.1.12 do presente Edital exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.
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18.1 O presente procedimento licitatório é regido pela Lei 14.133/21, Decreto Municipal n.º 12.179 e regulamentaçãoes internas.

18.2 Os casos omissos no presente Termo de Referência deverão observar a legislação de regência. 
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19.1 As partes elegem o foro da comarca de Três Pontas - MG para dirimir quaisquer conflitos existentes dentre esta contratação

Três Pontas, 30 de outubro de 2025.


Carlos Eduardo Vitor da Silva
[bookmark: _Toc155271656]Coordenador da Seção de Tratamento
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